## 入力する前に
いつも当機構をご利用頂き誠に有難うございます。
入力される前に下記を一読ください。
① | 入力は、設申（設計検査申請書（新築住宅））一面から行ってください。
中現申一面、中現申二面、適合申一面、適合申二面には、自動的に入力される箇所がございます。
下記のように入力箇所が色づけされています。
は、手入力する箇所です。
は、自動的に入力される箇所です。
は、リストから選択して頂く箇所です。
★ 行・列の削除や追加はしないでください。

## 設申一面
[適新工第１号書式]
[32 empty] | 申請日 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
設計検査申請書（新築住宅）
（フラット３５・財形住宅）
（第一面）
１． |  | 独立行政法人住宅金融支援機構の定める技術基準、手続及び申請書第二面の申請者確認事項を了承し、申請書第二面に記載された個人情報の取扱いについて同意の上、次のとおり設計検査を申請します。なお、この申請書及び添付図書等に記載された事項は、事実に相違ありません。記載された事項が万が一事実に相違していた場合は、この手続及び交付された設計検査に関する通知書を取り消されても異議ありません。
２． |  | 次表の代理者欄に記載された者にこの申請手続を委任します（代理者欄が記載された場合に限ります。）。
検査機関名 |  |  |  | 株式会社 兵庫確認検査機構
御中
申請者 |  |  | 氏 名 又は 名 称 |  |  | フリガナ
|  |  | 〒（ |  |  | － | [5 empty] | ) | 住所：
|  |  | ＴＥＬ |  | ( |  |  | ) | － | ( |  |  |  |  | ) | － | ( |  |  | ) | FAX |  |  | ( | ) | － | ( |  | ) | － | ( |  |  |  | ) | 担当者名： （事業者の場合）
代理者 （申請者以外が手続する場合に限り記入） |  |  | 氏 名 又は 名 称 |  |  | フリガナ
|  |  | 〒（ |  |  | － | [5 empty] | ) | 住所：
|  |  | ＴＥＬ |  | ( |  |  | ) | － | ( |  |  |  |  | ) | － | ( |  |  | ) | FAX |  |  | ( | ) | － | ( |  | ) | － | ( |  |  |  | ) | 担当者名： （事業者の場合）
手数料 請求先 |  |  | □ | 申請者 |  |  | □ |  | その他 |  |  |  | [ | 会社名： | [11 empty] | 所属/担当者名： | [11 empty] | 連絡先： | [8 empty] | ]
|  |  | □ | 代理者 | [9 empty] | 住所：〒（ | [5 empty] | - |  |  |  | )
建設の場所（地名地番）
建物の名称 | [24 empty] | 注文住宅・ 分譲住宅の区分
[32 empty] | □ |  | 1.注文住宅 | [5 empty] | □ | 2.分譲住宅
建築主 (申請者と異なる場合のみ記入) |  |  | 氏名又は名称
|  |  | 郵便番号・住所 | [5 empty] | 〒 |  |  |  |  | －
中間現場検査 （一戸建て等の場合） | [8 empty] | □ |  | 1.適合証明の中間現場検査を実施 | [16 empty] | 中間現場検査等 予定日（＊2） | [7 empty] | （元号）
[36 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[9 empty] | □ |  | 2.適合証明の中間現場検査を省略（＊1）
[11 empty] | □ |  | 住宅瑕疵担保保険の検査を実施予定 （適合証明の検査と同一機関の場合）
[11 empty] | □ |  | 建築基準法の中間検査を実施予定 （適合証明の検査と同一機関の場合）
着工予定日 | [9 empty] | （元号） | [14 empty] | 竣工予定日 | [7 empty] | （元号）
[10 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [11 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
連絡事項
※検査機関受付欄 | [8 empty] | ※検査者名 | [9 empty] | ※決裁者名 | [6 empty] | ※整理簿記録照合欄 | [7 empty] | ※判定欄 （合格年月日及び番号）
[34 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
[34 empty] | 第 | [11 empty] | 号
※備考欄
[9 empty] | ※維持管理基準確認の条件［共同建て（分譲住宅）の場合］ | [30 empty] | □ | 有 |  | □ |  | 無
[9 empty] | ※フラット３５Ｓ（金利Aプラン）「省エネルギー性」確認の条件 | [30 empty] | □ | 有 |  | □ |  | 無
[9 empty] | ※フラット３５Ｓの確認にBELS評価書を利用する場合の条件 | [30 empty] | □ | 有 |  | □ |  | 無
[9 empty] | ※フラット３５Ｓ（金利Aプラン）「耐久性・可変性」及びフラット３５維持保全型（長期優良住宅）確認の条件 | [30 empty] | □ | 有 |  | □ |  | 無
[9 empty] | ※フラット３５維持保全型（予備認定マンション）確認の条件[共同建て（分譲住宅）の場合] | [30 empty] | □ | 有 |  | □ |  | 無
[9 empty] | ※住宅瑕疵担保保険又は建築基準法の検査による中間現場検査の省略 | [30 empty] | □ | 有 |  | □ |  | 無
＊１ | 次の①及び②に該当する場合は、適合証明の中間現場検査を省略できます。 ① 住宅瑕疵担保保険の躯体工事完了時の現場検査又は建築基準法の中間検査（適合証明の中間現場検査と同時期 のものに限ります。）を実施する前に、適合証明の設計検査の申請を行うこと。 ② フラット３５の中間現場検査及び竣工現場検査と住宅瑕疵担保保険又は建築基準法の検査を同一機関で実施すること。
＊２ | 適合証明の中間現場検査予定日を記入してください（住宅瑕疵担保保険又は建築基準法の検査を実施して中間現場検査 を省略する場合は、住宅瑕疵担保保険又は建築基準法の検査の予定日を記入してください。）。
2022年10月
jyushin

## 設申二面（一戸建て等）
[適新工第１号書式]
設計検査申請書（新築住宅）
（フラット３５・財形住宅）
（第二面）［一戸建て等用］
○建物の概要
１戸当たりの床面積 | [25 empty] | 敷地面積
[13 empty] | ． |  |  |  |  | ㎡ | [21 empty] | ． |  | ㎡
建物の構造等 |  |  |  |  | 構 造 |  | □ |  | 2.木造（耐久性あり）※１ | [7 empty] | □ |  | 3.準耐火 （ |  |  |  |  | □ |  | 1.イ準耐 |  |  |  |  | □ | 2.ロ準耐 | [5 empty] | □ |  | 3.省令準耐＊ |  |  | ）
[7 empty] | □ |  | 5.耐火 | [9 empty] | ＊機構承認住宅（省令準耐火構造タイプ）の場合：承認番号（ | [23 empty] | ）
[5 empty] | 戸建型式 |  | □ |  | 1.一戸建て |  |  |  |  | □ |  | 2.連続建て | [9 empty] | 併用住宅区分 | [5 empty] | □ |  | 1.専用住宅 |  |  |  |  | □ |  | 2.併用住宅
[7 empty] | □ |  | 3.重ね建て
[5 empty] | 階 数 |  | 地上 | [5 empty] | 階 |  |  | 地下 | [6 empty] | 階
工 法 | [6 empty] | □ |  | 1.在来木造 |  |  |  |  | □ |  | 2.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ（木質系） | [9 empty] | □ | 3.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ（鉄骨系） | [8 empty] | □ | 4.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ（ｺﾝｸﾘｰﾄ系）
[7 empty] | □ |  | 5.枠組壁工法（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ工法） | [16 empty] | □ | 6.丸太組構法 | [8 empty] | □ | 7.鉄骨造・RC造等
|  | 機構承認住宅 （設計登録タイプ）の場合 |  |  |  |  | 会社名（ | [19 empty] | ） | 承認番号（ | [14 empty] | ）
[7 empty] | 省エネルギー基準適合仕様シートの有無 | [18 empty] | □ | 1.有 | [8 empty] | □ | 2.無
フラット３５Ｓ又は フラット３５維持保全型の 適用の有無 | [6 empty] | フラット３５Ｓ | [5 empty] | □ |  | 1.有 |  |  |  |  | □ |  | 2.無
[7 empty] | フラット３５維持保全型 | [5 empty] | □ |  | 1.有 |  |  |  |  | □ |  | 2.無
上記で「1.有」を選択した場合のみ以下を記入してください。
|  | □ |  | 申請住宅が土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内に含まれないことを確認した。
注） レッドゾーン内に含まれる場合はフラット３５Ｓ又はフラット３５維持保全型を利用できません。
|  | フラット３５Ｓ 適用基準 |  |  |  |  | 金利B プラン |  |  | □ |  | 1.省エネルギー性 | [6 empty] | □ |  | 1.断熱等性能等級４（※２）及び一次エネルギー消費量等級６
[19 empty] | □ |  | 2.断熱等性能等級５以上及び一次エネルギー消費量等級４（※２）又は５
[10 empty] | □ |  | 2.耐震性 | [8 empty] | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)２
[10 empty] | □ |  | 3.バリアフリー性 | [8 empty] | 高齢者等配慮対策等級３
[10 empty] | □ |  | 4.耐久性・可変性 | [8 empty] | 劣化対策等級３以上等※３
[7 empty] | 金利A プラン |  |  | □ |  | 5.省エネルギー性 | [6 empty] | □ |  | 1.断熱等性能等級５以上及び一次エネルギー消費量等級６
[19 empty] | □ |  | 2.認定低炭素住宅※４
[19 empty] | □ |  | 3.性能向上計画認定住宅※５
[10 empty] | □ |  | 6.耐震性 | [6 empty] | □ |  | 1.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)３
[19 empty] | □ |  | 2.免震
[10 empty] | □ |  | 7.バリアフリー性 | [8 empty] | 高齢者等配慮対策等級４等※３
[10 empty] | □ |  | 8.耐久性・可変性 | [8 empty] | 長期優良住宅
[7 empty] | ZEH |  |  | 適用基準 | [8 empty] | □ |  | ９．『ＺＥＨ（－Ｍ）』 | [11 empty] | □ |  | 10．Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ（－Ｍ）※６
[19 empty] | □ |  | 11．ＺＥＨ－Ｍ Ｒｅａｄｙ※６ | [11 empty] | □ |  | 12．ＺＥＨ（－Ｍ） Ｏｒｉｅｎｔｅｄ※６
[10 empty] | 適用条件（一戸建ての場合） | [8 empty] | □ |  | なし |  | □ |  | 寒冷地 |  |  |  | □ | 低日射地域 |  |  |  | □ | 多雪地域 |  |  | □ |  | 都市部狭小地等
|  | フラット３５維持保全型適用基準 | [7 empty] | □ |  | 長期優良住宅
２戸以上申請の場合※７ | [6 empty] | 申請戸数 | [14 empty] | 戸 |  |  |  | 住宅番号
※１ |  |  | 耐火、準耐火構造以外の構造で、機構の定める一定の耐久性向上措置を施したものです。
※２ |  |  | 断熱等性能等級４又は一次エネルギー消費量等級４の基準は、それぞれ建築物エネルギー消費性能基準に代えることができます。
※３ |  |  | 劣化対策等級３等 ： 評価方法基準による劣化対策等級３、維持管理対策等級２以上及び一定の更新対策（一戸建て以外の場合に限ります。）が必要
高齢者等配慮対策等級４等 ： 評価方法基準による高齢者等配慮対策等級４以上（共同住宅の専用部分は等級３でも可）
※４ |  |  | 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅を含みます。
※５ |  |  | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅をいいます。
※６ |  |  | 当該基準の適用に当たっては、住宅の建設地域、建物の階数など、それぞれの基準で定める条件に該当する必要があります。
※７ |  |  | 申請住宅が２戸以上の場合は申請戸数欄に戸数を記載した上で、第二面を申請戸数分提出してください。
＜申請者確認事項＞
| 1 | 独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機構」といいます。）の証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローン（以下「フラット３５」といいます。）及び財形住宅融資の利用に際しては、機構の定める次の要件に該当する必要があることについて承知しており、これらの要件についてフラット３５のご案内等により確認しています。
(1) 機構のフラット３５又は財形住宅融資に適用される技術的基準に適合していること。
(2) 住宅の床面積※、建設費、購入価額、人の居住等についての要件に適合していること。
※住宅の床面積の要件は次表のとおりです。
[6 empty] | 一戸建て等 |  |  |  |  | 共同建て
[6 empty] | 下限 |  | 上限 |  |  | 下限 |  |  |  | 上限
|  |  |  | フラット３５ |  | 70㎡以上 |  | なし |  |  | 30㎡以上 |  |  |  | なし
|  |  |  | 財形住宅融資 |  | 70㎡以上 |  | 280㎡以下 |  |  | 40㎡以上 |  |  |  | 280㎡以下
| 2 | 申請住宅についての適合証明は、機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないこと及び住宅の性能を保証するものではないことを承知しています。
| 3 | フラット３５Ｓ又はフラット３５維持保全型を利用する場合は、金融機関への申込期間が定められていますので、当該申込期間内に借入申込みを行う必要があることを承知しています。
| 4 | フラット３５Ｓ又はフラット３５維持保全型を利用する場合は、それぞれの基準のうちいずれか１つ以上の基準に適合することが必要であることを承知しています。
＜個人情報の取扱い＞
１ 個人情報を利用する業務の内容及び目的
検査機関は、個人情報の保護に関する法令に基づき、申請者（以下「お客さま」といいます。）から提供を受けた個人情報を次の業務及び利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
(1) 業務内容
ア 住宅に関する検査を行い、機構のフラット３５又は財形住宅融資に適用される技術的基準に適合することを証明する業務（以下「適合証明業務」といいます。）
イ その他これらに付随する業務
(2) 利用目的
設計検査の申請に際して取得した個人情報は、次の目的で利用します。
ア 検査機関が行う適合証明業務の実施のため
イ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
ウ その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
２ 機構等への個人情報の提供
検査機関は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第27条第１項各号に掲げる場合を除き、お客さまから提供を受けた個人情報を第三者に提供することはありません。
ただし、個人情報の保護に関する法令に基づくお客さまの同意を得た上で、次表に示すとおり利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を機構等に提供することがあります。
|  | 個人情報の提供先 |  |  |  |  | 提供先の利用目的 | [28 empty] | 提供する個人情報
|  | 機構 |  |  |  |  | フラット３５及び財形住宅融資（新築住宅及び中古住宅）に関する次の利用目的を達成するため。 | [28 empty] | 設計検査申請書に記載されたお客さまの属性等（氏名、住所、電話番号等）、申請に関する住宅情報（所在地、構造、面積、仕様等）
・適合証明業務の適切かつ円滑な実施のために必要な情報の収集等
・中古住宅における適合証明書の発行の省略その他適合証明業務の事務の簡素化
・財形住宅融資、フラット３５に関する債権の譲受け又は保険・保証の対象となる住宅等の審査及びその他の事務
・住宅ローンや住宅関連の情報提供・市場調査や分析・統計の実施
・アンケートの実施等による機構に関連する商品やサービスの研究・開発
|  | 申請住宅について融資の申込みを行う金融機関 |  |  |  |  | フラット３５及び財形住宅融資（新築住宅及び中古住宅）に関する次の事務を履行するため。
・フラット３５に関する債権の譲渡又は保険・保証に関する事務
・財形住宅融資に関する事務
2022年10月

## 中現申一面
[適新工第３号書式]
[29 empty] | 申請日 |  |  |  | 令和 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
中間現場検査申請書（新築住宅）
（フラット３５・財形住宅）
（第一面）
１． | 独立行政法人住宅金融支援機構の定める技術基準、手続及び申請書第二面の申請者確認事項を了承し、申請書第二面に記載された個人情報の取扱いについて同意の上、次のとおり中間現場検査を申請します。なお、この申請書及び添付図書等に記載された事項は、事実に相違ありません。記載された事項が万が一事実に相違していた場合は、この手続及び交付された中間現場検査に関する通知書を取り消されても異議ありません。
２． | 次表の代理者欄に記載された者にこの申請手続を委任します（代理者欄が記載された場合に限ります。）。
検査機関名 |  |  | 株式会社 兵庫確認検査機構
御中
申請者 |  | 氏 名 又は 名 称 |  |  | フリガナ
|  | 〒（ |  |  | － | [5 empty] | ) | 住所：
|  | ＴＥＬ |  | ( |  |  | ) | － | ( |  |  |  |  | ) | － | ( |  |  | ) | FAX |  |  | ( | ) | － | ( | ) | － | ( |  |  |  |  | ) | 担当者名： （事業者の場合）
代理者 （申請者以外が手続する場合に限り記入） |  | 氏 名 又は 名 称 |  |  | フリガナ
|  | 〒（ |  |  | － | [5 empty] | ) | 住所：
|  | ＴＥＬ |  | ( |  |  | ) | － | ( |  |  |  |  | ) | － | ( |  |  | ) | FAX |  |  | ( | ) | － | ( | ) | － | ( |  |  |  |  | ) | 担当者名： （事業者の場合）
手数料 請求先 |  | □ | 申請者 |  |  | □ |  | その他 |  |  |  | [ | 会社名： | [11 empty] | 所属/担当者名： | [11 empty] | 連絡先： | [10 empty] | ]
|  | □ | 代理者 | [9 empty] | 住所：〒（ | [5 empty] | - |  |  |  | )
建設の場所（地名地番）
建物の名称 | [23 empty] | 注文住宅・ 分譲住宅の区分
[30 empty] | □ |  | 1.注文住宅 | [7 empty] | □ |  | 2.分譲住宅
建築主 (申請者と異なる場合のみ記入) |  | 氏名又は名称
|  | 郵便番号・住所 | [5 empty] | 〒 |  |  |  |  | －
設計検査 | [25 empty] | （元号）
[8 empty] | □ |  | 1.設計検査を実施 | [9 empty] | 合格日・番号 | [5 empty] | 令和 | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | （第 | [8 empty] | 号）
[8 empty] | □ |  | 2.設計検査を省略
[10 empty] | □ |  | 長期優良住宅の技術的審査を実施 （適合証明の検査と同一機関の場合）
[10 empty] | □ |  | 設計住宅性能評価の検査を実施 （適合証明の検査と同一機関の場合）
着工日 | [8 empty] | （元号） | [14 empty] | 竣工予定日 | [6 empty] | （元号）
[9 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [10 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
中間現場検査予定日 | [8 empty] | （元号）
[9 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
計画に関する変更の有無 | [7 empty] | □ |  | 1.無 |  |  |  | □ |  | 2.有 （前回の検査時から申請内容に変更がある場合）
注：連絡事項欄に変更内容を記入してください。なお、再度設計検査が必要な場合があります。
連絡事項
※検査機関受付欄 | [7 empty] | ※検査者名 | [9 empty] | ※決裁者名 | [6 empty] | ※整理簿記録照合欄 | [6 empty] | ※判定欄 （合格年月日及び番号）
[32 empty] | 令和 | [5 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
[32 empty] | 第 | [14 empty] | 号
※備考欄
[8 empty] | ※フラット３５Ｓ（金利Ａプラン）「省エネルギー性」確認の条件 | [32 empty] | □ |  | 有 |  | □ | 無
[8 empty] | ※フラット３５Ｓの確認にBELS評価書を利用する場合の条件 | [32 empty] | □ |  | 有 |  | □ | 無
[8 empty] | ※フラット３５Ｓ（金利Aプラン）「耐久性・可変性」及びフラット３５維持保全型（長期優良住宅）確認の条件 | [32 empty] | □ |  | 有 |  | □ | 無
2022年10月

## 中現申二面
[適新工第３号書式]
中間現場検査申請書（新築住宅）
（フラット３５・財形住宅）
（第二面）［一戸建て等用］
○建物の概要
| １戸当たりの床面積 | [24 empty] | 敷地面積
[17 empty] | ． |  |  |  | ㎡ | [22 empty] | ． |  |  | ㎡
| 建物の構造等 |  |  |  |  | 構 造 |  |  |  | □ | 2.木造（耐久性あり）※１ | [11 empty] | □ |  | 3.準耐火（ |  |  |  |  | □ |  | 1.イ準耐 |  |  |  | □ |  | 2.ロ準耐 | [5 empty] | □ |  | 3.省令準耐＊）
[10 empty] | □ | 5.耐火 |  |  |  | ＊機構承認住宅（省令準耐火構造タイプ）の場合：承認番号（ | [32 empty] | )
[6 empty] | 戸建型式 |  |  |  | □ | 1.一戸建て | [5 empty] | □ |  | 2.連続建て | [6 empty] | 併用住宅区分 | [6 empty] | □ | 1.専用住宅 | [8 empty] | □ |  | 2.併用住宅
[10 empty] | □ | 3.重ね建て
[6 empty] | 階 数 |  |  |  | 地上 | [5 empty] | 階 |  | 地下 | [5 empty] | 階
| 工 法 | [8 empty] | □ | 1.在来木造 | [5 empty] | □ |  | 2.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ（木質系） | [8 empty] | □ | 3.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ（鉄骨系） | [8 empty] | □ |  | 4.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ（ｺﾝｸﾘｰﾄ系)
[10 empty] | □ | 5.枠組壁工法（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ工法） | [16 empty] | □ | 6.丸太組構法 | [8 empty] | □ |  | 7.鉄骨造・RC造等
|  |  | 機構承認住宅 （設計登録タイプ）の場合 | [6 empty] | 会社名（ | [20 empty] | ） 承認番号（ | [16 empty] | ）
[10 empty] | 省エネルギー基準適合仕様シートの有無 | [22 empty] | □ |  | 1.有 | [5 empty] | □ |  | 2.無
| フラット３５Ｓ又は フラット３５維持保全型の 適用の有無 | [8 empty] | フラット３５Ｓ | [7 empty] | □ |  | 1.有 |  |  | □ |  | 2.無
[10 empty] | フラット３５維持保全型 | [7 empty] | □ |  | 1.有 |  |  | □ |  | 2.無
上記で「1.有」を選択した場合のみ以下を記入してください。
|  |  | □ |  | 申請住宅が土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内に含まれないことを確認した。
[5 empty] | 注） | レッドゾーン内に含まれる場合はフラット３５Ｓ又はフラット３５維持保全型を利用できません。
|  |  | フラット３５Ｓ 適用基準 |  |  |  |  | 金利B プラン |  |  |  | □ |  | 1.省エネルギー性 | [6 empty] | □ | 1.断熱等性能等級４及び一次エネルギー消費量等級６※２
[21 empty] | □ | 2.断熱等性能等級５以上及び一次エネルギー消費量等級４又は５※２
[12 empty] | □ |  | 2.耐震性 | [7 empty] | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)２
[12 empty] | □ |  | 3.バリアフリー性 | [7 empty] | 高齢者等配慮対策等級３
[12 empty] | □ |  | 4.耐久性・可変性 | [7 empty] | 劣化対策等級３以上等※３
[8 empty] | 金利A プラン |  |  |  | □ |  | 5.省エネルギー性 | [6 empty] | □ | 1.断熱等性能等級５以上及び一次エネルギー消費量等級６
[21 empty] | □ | 2.認定低炭素住宅※４
[21 empty] | □ | 3.性能向上計画認定住宅※５
[12 empty] | □ |  | 6.耐震性 | [6 empty] | □ | 1.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)３
[21 empty] | □ | 2.免震
[12 empty] | □ |  | 7.バリアフリー性 | [7 empty] | 高齢者等配慮対策等級４等※３
[12 empty] | □ |  | 8.耐久性・可変性 | [7 empty] | 長期優良住宅
[8 empty] | ZEH |  |  |  | 省エネルギー性 | [8 empty] | □ | ９．『ＺＥＨ（－Ｍ）』 | [11 empty] | □ |  |  | 10．Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ（－Ｍ）※６
[21 empty] | □ | 11．ＺＥＨ－Ｍ Ｒｅａｄｙ※６ | [11 empty] | □ |  |  | 12．ＺＥＨ（－Ｍ） Ｏｒｉｅｎｔｅｄ※６
[12 empty] | 適用条件（一戸建ての場合） | [8 empty] | □ | なし |  |  | □ |  | 寒冷地 |  |  | □ |  | 低日射地域 |  |  | □ |  | 多雪地域 |  |  |  |  | □ | 都市部狭小地等
|  |  | フラット３５維持保全型適用基準 | [8 empty] | □ |  | 長期優良住宅
| ２戸以上申請の場合 ※７ | [8 empty] | 申請戸数 | [16 empty] | 戸 |  |  | 住宅番号
| ※１ |  |  | 耐火、準耐火構造以外の構造で、機構の定める一定の耐久性向上措置を施したものです。
| ※２ |  |  | 断熱等性能等級４又は一次エネルギー消費量等級４の基準は、それぞれ建築物エネルギー消費量基準に代えることができます。
| ※３ |  |  | 劣化対策等級３以上等：評価方法基準による劣化対策等級３、維持管理対策等級２以上及び一定の更新対策（一戸建て以外の場合のみ。）が必要
高齢者等配慮対策等級４等：評価方法基準による高齢者等配慮対策等級４以上（共同住宅の専用部分は、等級３で可）
| ※４ |  |  | 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅を含みます。
| ※５ |  |  | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅をいいます。
| ※６ |  |  | 当該基準の適用に当たっては、住宅の建設地域、建物の階数等、それぞれの基準で定める条件に該当する必要があります。
| ※７ |  |  | 申請住宅が２戸以上の場合は、申請戸数欄に戸数を記載した上で、第二面を申請戸数分提出してください。
＜申請者確認事項＞
| 1 |  | 独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機構」といいます。）の証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローン（以下「フラット３５」といいます。）及び財形住宅融資の利用に際しては、機構の定める次の要件に該当する必要があることについて承知しており、これらの要件についてフラット３５のご案内等により確認しています。
(1) 機構のフラット３５又は財形住宅融資に適用される技術的基準に適合していること。
(2) 住宅の床面積※、建設費、購入価額、人の居住等についての要件に適合していること。
※住宅の床面積の要件は次表のとおりです。
[7 empty] | 一戸建て等 | [5 empty] | 共同建て
[7 empty] | 下限 |  | 上限 |  |  |  | 下限 |  |  |  |  | 上限
[5 empty] | フラット３５ |  | 70㎡以上 |  | なし |  |  |  | 30㎡以上 |  |  |  |  | なし
[5 empty] | 財形住宅融資 |  | 70㎡以上 |  | 280㎡以下 |  |  |  | 40㎡以上 |  |  |  |  | 280㎡以下
| 2 |  | 申請住宅についての適合証明は、機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないこと及び住宅の性能を保証するものではないことを承知しています。
| 3 |  | フラット３５Ｓ又はフラット３５維持保全型を利用する場合は、金融機関への申込期間が定められていますので、当該申込期間内に借入申込みを行う必要があることを承知しています。
| 4 |  | フラット３５Ｓ又はフラット３５維持保全型を利用する場合は、それぞれの基準のうちいずれか１つ以上の基準に適合する必要があることを承知しています。
＜個人情報の取扱い＞
１ 個人情報を利用する業務の内容及び目的
検査機関は、個人情報の保護に関する法令に基づき、申請者（以下「お客さま」といいます。）から提供を受けた個人情報を次の業務及び利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
(1) 業務内容
ア 住宅に関する検査を行い、機構のフラット３５又は財形住宅融資に適用される技術的基準に適合することを証明する業務（以下「適合証明業務」といいます。）
イ その他これらに付随する業務
(2) 利用目的
中間現場検査の申請に際して取得した個人情報は、次の目的で利用します。
ア 検査機関が行う適合証明業務の実施のため
イ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
ウ その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
２ 機構等への個人情報の提供
検査機関は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第27条第１項各号に掲げる場合を除き、お客さまから提供を受けた個人情報を第三者に提供することはありません。
ただし、個人情報の保護に関する法令に基づくお客さまの同意を得た上で、次表に示すとおり利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を機構等に提供することがあります。
|  |  | 個人情報の提供先 |  |  |  |  | 提供先の利用目的 | [30 empty] | 提供する個人情報
|  |  | 機構 |  |  |  |  | フラット３５及び財形住宅融資（新築住宅及び中古住宅）に関する次の利用目的を達成するため。 | [30 empty] | 中間現場検査申請書に記載されたお客さまの属性等（氏名、住所、電話番号等）、申請に関する住宅情報（所在地、構造、面積、仕様等）
・適合証明業務の適切かつ円滑な実施のために必要な情報の収集等
・中古住宅における適合証明書の発行の省略その他適合証明業務の事務の簡素化
・財形住宅融資、フラット３５に関する債権の譲受け又は保険・保証の対象となる住宅等の審査及びその他の事務
・住宅ローンや住宅関連の情報提供・市場調査や分析・統計の実施
・アンケートの実施等による機構に関連する商品やサービスの研究・開発
|  |  | 申請住宅について融資の申込みを行う金融機関 |  |  |  |  | フラット３５及び財形住宅融資（新築住宅及び中古住宅）に関する次の事務を履行するため。
・フラット３５に関する債権の譲渡又は保険・保証に関する事務
・財形住宅融資に関する事務
2022年10月

## 適合申一面
[適新工第５号書式]
[36 empty] | 申請日 |  |  |  | 令和 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
竣工現場検査申請書・適合証明申請書（新築住宅）
（フラット３５・財形住宅）
（第一面）
１. |  | 独立行政法人住宅金融支援機構の定める技術基準、手続及び申請書第二面の申請者確認事項を了承し、申請書第二面に記載された個人情報の取扱いについて同意の上、次のとおり竣工現場検査・適合証明を申請します。なお、この申請書及び添付図書等に記載された事項は、事実に相違ありません。記載された事項が万が一事実に相違していた場合は、この手続及び交付された適合証明書を取り消されても異議ありません。
２. |  | 次表の代理者欄に記載された者にこの申請手続を委任します（代理者欄が記載された場合に限ります。）。
検査機関名 |  |  |  | 株式会社 兵庫確認検査機構
御中
申請者 |  |  | 氏 名 又は 名 称 |  |  | フリガナ
|  |  | 〒（ |  |  | － | [5 empty] | ) | 住所：
|  |  | ＴＥＬ |  | ( |  |  | ) | － | ( |  |  |  |  | ) | － | ( |  |  |  | ) | FAX |  |  | ( |  |  |  | ) | － | ( |  | ) | － | ( |  |  |  |  | ) | 担当者名： （事業者の場合）
代理者 （申請者以外が手続する場合に限り記入） |  |  | 氏 名 又は 名 称 |  |  | フリガナ
|  |  | 〒（ |  |  | － | [5 empty] | ) | 住所：
|  |  | ＴＥＬ |  | ( |  |  | ) | － | ( |  |  |  |  | ) | － | ( |  |  |  | ) | FAX |  |  | ( |  |  |  | ) | － | ( |  | ) | － | ( |  |  |  |  | ) | 担当者名： （事業者の場合）
手数料 請求先 |  |  | □ | 申請者 |  |  | □ |  | その他 |  |  |  | [ | 会社名： | [15 empty] | 所属/担当者名： | [12 empty] | 連絡先： | [10 empty] | ]
|  |  | □ | 代理者 | [9 empty] | 住所：〒（ | [5 empty] | - |  |  |  | )
建設の場所（地名地番）
建物の名称 | [30 empty] | 注文住宅・ 分譲住宅の区分 | [5 empty] | □ |  | 1.注文住宅 | [6 empty] | □ |  | 2.分譲住宅
建築主 (申請者と異なる場合のみ記入) |  |  | 氏名又は名称
|  |  | 郵便番号・住所 | [5 empty] | 〒 |  |  |  |  | －
設計検査 | [8 empty] | □ |  | 1.設計検査を実施 | [13 empty] | 合格日・番号 | [6 empty] | （元号）
[32 empty] | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | （第 | [7 empty] | 号）
[9 empty] | □ |  | 2.設計検査を省略 （適合証明の検査と同一機関で、いずれかの検査を実施）
[10 empty] | □ |  | 長期優良住宅の技術的審査 | [13 empty] | □ |  | 設計住宅性能評価の検査(一定の性能※を満たすものに限ります。)
中間現場検査 （一戸建て等の場合のみ） | [10 empty] | 1.中間現場検査を実施 | [13 empty] | 合格日・番号 | [6 empty] | （元号）
[9 empty] | □ | [22 empty] | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | （第 | [7 empty] | 号）
[9 empty] | □ |  | 2.中間現場検査を省略 ： 下記検査実施機関名 ［ | [42 empty] | ］
[10 empty] | □ |  | 住宅瑕疵担保保険の検査実施 | [13 empty] | □ |  | 建築基準法の中間検査実施 | [10 empty] | □ |  | 建設住宅性能評価の検査実施 (一定の性能※を満たすものに限ります。)
竣工済特例 （一戸建て等の場合のみ） | [8 empty] | □ |  | 竣工済特例による検査を実施 （中間現場検査が可能な時期を過ぎてしまった場合）
注：設計検査申請書を併せて提出してください。
着工日 | [9 empty] | （元号） | [16 empty] | 竣工（予定）日 | [10 empty] | （元号）
[10 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日 | [15 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
計画に関する変更の有無 | [8 empty] | □ |  | 1.無 |  |  |  | □ |  | 2.有 （前回の検査時から申請内容に変更がある場合）
注：連絡事項欄に変更内容を記入してください。なお、再度設計検査が必要な場合があります。
連絡事項
※検査機関受付欄 | [8 empty] | ※検査者名 | [9 empty] | ※決裁者名 | [10 empty] | ※整理簿記録照合欄 | [7 empty] | ※判定欄 （合格年月日及び番号）
[38 empty] | 令和 | [5 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
[38 empty] | 第 | [14 empty] | 号
※備考欄
※ | 一定の性能とは、原則として次の性能を満たすものをいいます。 〔一戸建て等〕断熱等性能等級：等級２以上、劣化対策等級：等級２以上、維持管理対策等級（専用配管）：等級３ 〔共同建て〕 断熱等性能等級：等級２以上、維持管理対策等級（共用配管）：等級２以上 また、フラット３５Ｓを利用する場合は、上記に加えて、必要とされる等級等を満たす必要があります。
（注） | 建設性能評価の検査時にフラット３５の検査項目について確認している場合は、現地での検査を実施済みとして取り扱う場合があります。
2022年10月

## 適合申二面
[適新工第５号書式]
竣工現場検査申請書・適合証明申請書（新築住宅）
（フラット３５・財形住宅）
（第二面）［一戸建て等用］
○建物の概要
１戸当たりの床面積 | [27 empty] | 敷地面積
[14 empty] | ． | [5 empty] | ㎡ | [22 empty] | ． |  |  | ㎡
建物の構造等 |  |  |  |  | 構 造 |  |  | □ |  | 2.木造（耐久性あり）※１ | [10 empty] | □ |  | 3.準耐火 （ | [6 empty] | □ |  | 1.イ準耐 |  |  |  | □ |  | 2.ロ準耐 |  |  | □ |  | 3.省令準耐＊ |  |  |  | ）
[8 empty] | □ |  | 5.耐火 | [12 empty] | ＊機構承認住宅（省令準耐火構造タイプ）の場合：承認番号（ | [23 empty] | ）
[5 empty] | 戸建型式 |  |  | □ |  | 1.一戸建て | [5 empty] | □ |  | 2.連続建て | [9 empty] | 併用住宅区分 | [7 empty] | □ |  | 1.専用住宅 | [5 empty] | □ | 2.併用住宅
[8 empty] | □ |  | 3.重ね建て
[5 empty] | 階 数 |  |  | 地上 | [7 empty] | 階 |  |  | 地下 | [7 empty] | 階
工 法 | [7 empty] | □ |  | 1.在来木造 | [5 empty] | □ |  | 2.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ（木質系） | [9 empty] | □ |  | 3.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ（鉄骨系） | [8 empty] | □ | 4.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ（ｺﾝｸﾘｰﾄ系）
[8 empty] | □ |  | 5.枠組壁工法（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ工法） | [17 empty] | □ |  | 6.丸太組構法 | [8 empty] | □ | 7.鉄骨造・RC造等
|  | 機構承認住宅 （設計登録タイプ）の場合 | [5 empty] | 会社名（ | [22 empty] | ） 承認番号（ | [15 empty] | ）
[8 empty] | 省エネルギー基準適合仕様シートの有無 | [20 empty] | □ |  | 1.有 |  |  | □ |  | 2.無
フラット３５Ｓ又は フラット３５維持保全型の 適用の有無 | [7 empty] | フラット３５Ｓ | [6 empty] | □ |  | 1.有 |  |  |  |  | □ |  | 2.無
[8 empty] | フラット３５維持保全型 | [6 empty] | □ |  | 1.有 |  |  |  |  | □ |  | 2.無
上記で「1.有」を選択した場合のみ以下を記入してください。
|  | □ | 申請住宅が土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内に含まれないことを確認した。
注） レッドゾーン内に含まれる場合はフラット３５Ｓ又はフラット３５維持保全型を利用できません。
|  | フラット３５Ｓ 適用基準 |  |  |  |  | 金利B プラン |  |  |  | □ | 1.省エネルギー性 | [7 empty] | □ | 1.断熱等性能等級４及び一次エネルギー消費量等級６※２
[20 empty] | □ | 2.断熱等性能等級５以上及び一次エネルギー消費量等級４又は５※２
[11 empty] | □ | 2.耐震性 | [8 empty] | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)２
[11 empty] | □ | 3.バリアフリー性 | [8 empty] | 高齢者等配慮対策等級３
[11 empty] | □ | 4.耐久性・可変性 | [8 empty] | 劣化対策等級３以上等※３
[7 empty] | 金利A プラン |  |  |  | □ | 5.省エネルギー性 | [7 empty] | □ | 1.断熱等性能等級５以上及び一次エネルギー消費量等級６
[20 empty] | □ | 2.認定低炭素住宅※４
[20 empty] | □ | 3.性能向上計画認定住宅※５
[11 empty] | □ | 6.耐震性 | [7 empty] | □ | 1.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)３
[20 empty] | □ | 2.免震
[11 empty] | □ | 7.バリアフリー性 | [8 empty] | 高齢者等配慮対策等級４等※３
[11 empty] | □ | 8.耐久性・可変性 | [8 empty] | 長期優良住宅
[7 empty] | ZEH |  |  |  | 省エネルギー性 | [8 empty] | □ | ９．『ＺＥＨ（－Ｍ）』 | [11 empty] | □ |  | 10．Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ（－Ｍ）※６
[20 empty] | □ | 11．ＺＥＨ－Ｍ Ｒｅａｄｙ※６ | [11 empty] | □ |  | 12．ＺＥＨ（－Ｍ） Ｏｒｉｅｎｔｅｄ※６
[11 empty] | 適用条件（一戸建ての場合） | [8 empty] | □ | なし |  |  | □ | 寒冷地 |  |  | □ |  | 低日射地域 |  |  |  |  | □ |  | 多雪地域 |  |  | □ |  | 都市部狭小地等
|  | フラット３５維持保全型適用基準 | [8 empty] | □ | 長期優良住宅
２戸以上申請の場合 ※７ | [7 empty] | 申請戸数 | [19 empty] | 住宅番号
戸
※１ |  |  | 耐火、準耐火構造以外の構造で、機構の定める一定の耐久性向上措置を施したものです。
※２ |  |  | 断熱等性能等級４又は一次エネルギー消費量等級４の基準は、それぞれ建築物エネルギー消費量基準に代えることができます。
※３ |  |  | 劣化対策等級３等：評価方法基準による劣化対策等級３、維持管理対策等級２以上及び一定の更新対策（一戸建て以外の場合に限ります。）が必要
高齢者等配慮対策等級４等：評価方法基準による高齢者等配慮対策等級４以上（共同住宅の専用部分は、等級３で可）
※４ |  |  | 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅を含みます。
※５ |  |  | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅をいいます。
※６ |  |  | 当該基準の適用に当たっては、住宅の建設地域、建物の階数など、それぞれの基準で定める条件に該当する必要があります。
※７ |  |  | 申請住宅が２戸以上の場合は、申請戸数欄に戸数を記載した上で、第二面を申請戸数分提出してください。
＜申請者確認事項＞
| 1 | 独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機構」といいます。）の証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローン（以下「フラット３５」といいます。）及び財形住宅融資の利用に際しては、機構の定める次の要件に該当する必要があることについて承知しており、これらの要件についてフラット３５のご案内等により確認しています。
(1) 機構のフラット３５又は財形住宅融資に適用される技術的基準に適合していること。
(2) 住宅の床面積※、建設費、購入価額、人の居住等についての要件に適合していること。
※住宅の床面積の要件は次表のとおりです。
[6 empty] | 一戸建て等 | [6 empty] | 共同建て
[6 empty] | 下限 |  |  | 上限 |  |  |  | 下限 |  |  |  | 上限
|  |  |  | フラット３５ |  | 70㎡以上 |  |  | なし |  |  |  | 30㎡以上 |  |  |  | なし
|  |  |  | 財形住宅融資 |  | 70㎡以上 |  |  | 280㎡以下 |  |  |  | 40㎡以上 |  |  |  | 280㎡以下
| 2 | 申請住宅についての適合証明は、機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないこと及び住宅の性能を保証するものではないことを承知しています。
| 3 | フラット３５Ｓ又はフラット３５維持保全型を利用する場合は、金融機関への申込期間が定められていますので、当該申込期間内に借入申込みを行う必要があることを承知しています。
| 4 | フラット３５Ｓ又はフラット３５維持保全型を利用する場合は、それぞれの基準のうちいずれか１つ以上の基準に適合する必要があることを承知しています。
＜個人情報の取扱い＞
１ 個人情報を利用する業務の内容及び目的
検査機関は、個人情報の保護に関する法令に基づき、申請者（以下「お客さま」といいます。）から提供を受けた個人情報を次の業務及び利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
(1) 業務内容
|  | ア | 住宅に関する検査を行い、機構のフラット３５又は財形住宅融資に適用される技術的基準に適合することを証明する業務（以下「適合証明業務」といいます。）
イ その他これらに付随する業務
(2) 利用目的
竣工現場検査の申請に際して取得した個人情報は、次の目的で利用します。
ア 検査機関が行う適合証明業務の実施のため
イ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
ウ その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
２ 機構等への個人情報の提供
検査機関は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第27条第１項各号に掲げる場合を除き、お客さまから提供を受けた個人情報を第三者に提供することはありません。
ただし、個人情報の保護に関する法令に基づくお客さまの同意を得た上で、次表に示すとおり利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を機構等に提供することがあります。
|  | 個人情報の提供先 | [5 empty] | 提供先の利用目的 | [33 empty] | 提供する個人情報
|  | 機構 | [5 empty] | フラット３５及び財形住宅融資（新築住宅及び中古住宅）に関する次の利用目的を達成するため。 | [33 empty] | 竣工現場検査申請書に記載されたお客さまの属性等（氏名、住所、電話番号等）、申請に関する住宅情報（所在地、構造、面積、仕様等）
・適合証明業務の適切かつ円滑な実施のために必要な情報の収集等
・中古住宅における適合証明書の発行の省略その他適合証明業務の事務の簡素化
・財形住宅融資、フラット３５に関する債権の譲受け又は保険・保証の対象となる住宅等の審査及びその他の事務
・住宅ローンや住宅関連の情報提供・市場調査や分析・統計の実施
・アンケートの実施等による機構に関連する商品やサービスの研究・開発
|  | 申請住宅について融資の申込みを行う金融機関 | [5 empty] | フラット３５及び財形住宅融資（新築住宅及び中古住宅）に関する次の事務を履行するため。
・フラット３５に関する債権の譲渡又は保険・保証に関する事務
・財形住宅融資に関する事務
2022年10月

## チェックシート戸Ｆ３５一般
［現場検査申請書付表１］ | [20 empty] | 一戸建て等（一般用）
工事内容確認チェックシート（中間・竣工）
[第一面]
申請者名
工事監理者名
（工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名してください。） （申請者が工事監理者と同一の場合は工事監理者欄の記名は不要です。）
私は、中間現場検査又は竣工現場検査の申請に当たり、次表の基準について適合していることを確認しました。
基準項目 | [7 empty] | 該当工法 |  |  |  |  | 基準の概要 | [8 empty] | 中間 |  | 竣工 | 備考
[8 empty] | 在来木造 | ２×４ | Ｓ造 | ＲＣ造 | 丸太組 | （あくまで概要ですので、工事内容の確認に当たっては、機構の「住宅工事仕様書」等をよくお読みください。） | [8 empty] | 確認欄 |  | 確認欄
[22 empty] | þ |  | þ
接道 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・原則として一般の交通の用に供する道に２ｍ以上接していること。 | [8 empty] | □ |  | □
住宅の規模 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅の１戸当たりの床面積が70㎡以上であること。 ・併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上であること。 | [8 empty] | □ |  | □
住宅の規格 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・原則として、２以上の居住室並びに炊事室、便所及び浴室があること。 | [8 empty] | □ |  | □
戸建型式 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・木造の住宅の場合は、一戸建て又は連続建てであること。 | [8 empty] | □ |  | □
断熱構造 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・断熱材の施工箇所、厚さ等が、基準に定められたとおりであること。 ・繊維系断熱材等を使用した場合は、防湿措置を講ずること。 | [8 empty] | □ |  | □
土台 （外壁に接する土台を 木造とする場合） | [7 empty] | ○ | ○ | － | － | ○ | ・耐久性の高い樹種を使用するかK3相当以上の防腐・防蟻処理を行うこと。 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理） | [8 empty] | □ |  | □
[8 empty] | ○ | ○ | － | － | ○ | ・土台に接する外壁の下端には水切りが設けられていること。 | [8 empty] | □ |  | □
換気設備の設置 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅の炊事室、浴室及び便所に次に掲げるいずれかの設備を設けていること。 ア 機械換気設備 イ 換気のできる窓 | [8 empty] | ― |  | □
配管設備の点検 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・炊事室に設置される給排水その他の配管設備（配電管・ガス管を除く。）が仕 上げ材等により隠されている場合は、配管設備を点検するために必要な開口 又は掃除口による清掃を行うために必要な開口を仕上げ材等に設けること。 | [8 empty] | ― |  | □
区画 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅相互間等の区画は、原則として耐火構造又は1時間準耐火構造の界壁・界 床で区画すること（連続建て及び重ね建てに限る。）。 ・併用住宅の場合は、住宅部分と非住宅部分を壁、建具等により区画すること。 | [8 empty] | □ |  | □
耐火 |  |  | 主要構造部を耐火構造とした住宅の場合 |  |  |  |  | － | ○ | ○ | ○ | － | ・建築基準法第２条第９号の２イに適合する住宅であること。 | [8 empty] | □ |  | □
準耐火 |  |  | イ準耐又はﾛ準耐の 場合 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ・主要構造部を耐火構造とした住宅以外の住宅で、建築基準法第２条第９号の３イ又はロに適合する住宅であること。 | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 省令準耐火構造の 住宅の場合 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ・外壁及び軒裏が防火構造であること。 | [8 empty] | □ |  | □
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ・屋根は不燃材料で造り、又は葺くこと。 | [8 empty] | □ |  | □
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ・天井及び壁の室内（※）に面する部分は防火被覆されていること。 ※居室、浴室（ユニットバスの場合を含む。）、洗面脱衣室、便所、玄関、廊下、物置等 | [8 empty] | □ |  | □
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ・防火上支障がない措置を講じていること。 （施工上、特に注意が必要な次のアからウまでを全て確認すること。） | [8 empty] | □ |  | □
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | ア 設備の防火被覆材貫通部の措置（当該器具又は当該器具の裏面を当該部分に 空隙が生じないよう不燃材料又は準不燃材料で造り、又は覆うこと）を講じていること。 | [7 empty] | □ |  | □
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | イ 壁又は天井の防火被覆を部分的に貫通する場合、当該木材の寸法は、防火被覆 材を貫通する方向に30㎜以上であること。貫通する木材と防火被覆との目地部分 及び取合い部分には当て木を設けること。 | [7 empty] | □ |  | □
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | ウ ①から③までの取合い部等には、ファイヤーストップ措置を講じていること。 ①床又は天井と壁の取合い部 ②壁と壁との取合い部 ③上階に床がある部分の天井内部における間仕切り壁と横架材との間 | [7 empty] | □ |  | □
耐火・準耐火以外＝木造（耐久性あり） |  |  | 構造耐力上主要な 部分の鋼材 |  |  |  |  | － | － | ○ | － | － | ・構造耐力上主要な部分の鋼材は、所定の防錆性能を有する仕様であること。 | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 鉄筋の かぶり厚さ※ |  |  |  |  | － | － | － | ○ | － | ・鉄筋のかぶり厚さは水セメント比ごとに定められた所定寸法以上であること。 ・使用するセメント及びコンクリートは、基準に適合する品質等を有すること。 | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 基礎の高さ |  |  |  |  | ○ | ○ | － | － | ○ | ・地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さは、40㎝以上あること。 | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 小屋裏換気 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ・次のいずれかに適合すること。 ア 独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上の換気孔を設け、換気孔の有効面積の天井面積に 対する割合は、所定の割合以上であること。 イ 所定の屋根断熱工法であること。 | [8 empty] | ― |  | □
|  |  | 床下換気 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ・次のいずれかに適合すること。 ア 外壁の床下部分に壁の長さ４ｍ以内ごとに有効面積300c㎡以上の換気孔を設置 イ 外壁の全周にわたって外壁の長さ１ｍ当たり有効面積75c㎡以上の換気孔を設置 ウ 所定の基礎断熱工法であること。 | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 床下防湿 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ・床下の防湿措置は以下のいずれかであること。 ア 厚さ６㎝以上のコンクリートで覆ったもの イ 厚さ0.1㎜以上の防湿フィルムで覆ったもの | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 木部の 防腐・防蟻措置 |  |  |  |  | ○ | ○ | － | － | ○ | ・外壁の軸組等のうち地面からの高さ１ｍ以内の部分に次のいずれかの措置を 講じていること。 ア JAS心材の耐久性区分D1の樹種による製材又は集成材等の使用 イ 防腐・防蟻処理材（北海道・青森県は防腐処理材）の使用 ウ 柱を直接外気に接する構造（真壁造）とし、軒の出90cm以上 エ 柱に接続する外壁に通気層の設置 オ 断面寸法12cm角以上の製材又は集成材等の使用 | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 基礎内周部の 地盤の防蟻措置 |  |  |  |  | ○ | ○ | － | － | ○ | ・基礎の内周部の地盤は、次のいずれかの防蟻措置を講じていること（北海道 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川 県及び福井県を除く。）。 ア 鉄筋コンクリート造のべた基礎による被覆 イ 基礎と鉄筋により一体となって地盤上に一様に打設されたコンクリート による被覆 ウ 有効な土壌処理（所定の基礎断熱工法の場合を除く。） | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 浴室等の 防水措置 |  |  |  |  | ○ | ○ | － | － | ○ | ・浴室及び脱衣室の軸組等及び床組並びに浴室の天井は、防水上有効な仕上げ が施されていること。 | [8 empty] | □ |  | □
[参考] ・確認欄の凡例・・・「□」：確認（中間確認欄は、検査の実施時期により確認できない場合は確認不要）、「－」：確認不要
※ | 平成12年建設省告示第1347号第１第２項第３号ロの規定に適合する高強度プレストレストコンクリートぐいの部分及び同号ハの規定に適合する遠心力鉄筋コンクリートぐいの部分については、耐久性基準に適合させる必要はありません。
2022年10月
[第二面]
基準項目 | [7 empty] | 該当工法 |  |  |  |  | 基準の概要 | [8 empty] | 中間 |  | 竣工 | 備考
[8 empty] | 在来木造 | ２×４ | Ｓ造 | ＲＣ造 | 丸太組 | （あくまで概要ですので、工事内容の確認に当たっては、機構の「住宅工事仕様書」等をよくお読みください。） | [8 empty] | 確認欄 |  | 確認欄
[22 empty] | þ |  | þ
フラット３５Ｓの基準を適用する場合 | フラット３５Ｓ（金利Ｂプラン） |  | 省エネルギー性 （いずれか） |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ･ | 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第３条の２第１項の規定に基づく評価方法基準（以下「評価方法基準」といいます。）第５の５－１に定める断熱等性能等級の等級４※及び５－２に定める一次エネルギー消費量等級の等級６の基準に適合していること。 | [7 empty] | □ |  | □
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 評価方法基準第５の５－１に定める断熱等性能等級の等級５以上及び５－２に定める一次エネルギー消費量等級の等級４※又は５の基準に適合していること。 | [7 empty] | □ |  | □
|  |  | 耐震性 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 評価方法基準第５の１－１に定める耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級２以上の基準に適合していること。 | [7 empty] | □ |  | □
|  |  | バリアフリー性 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 評価方法基準第５の９－１に定める高齢者等配慮対策等級（専用部分）の等級３以上の基準に適合していること。 | [7 empty] | □ |  | □
|  |  | 耐久性・可変性 （すべて） |  | 劣化対策等級 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 評価方法基準第５の３－１に定める劣化対策等級（構造躯体等）の等級３の基準に適合していること。 | [7 empty] | □ |  | □
[5 empty] | 維持管理対策等級 （専用配管） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 評価方法基準第５の４－１に定める維持管理対策等級（専用配管）の等級２以上の基準に適合していること。 | [7 empty] | □ |  | □
[5 empty] | 連続建て・ 重ね建てのみ | 維持管理対策 等級 （共用配管） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 評価方法基準第５の４－２に定める維持管理対策等級（共用配管）の等級２以上の基準に適合していること。 | [7 empty] | □ |  | □
[6 empty] | 更新対策 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 評価方法基準第５の４－４に準じた以下の基準に適合していること。 ア 躯体天井高が2.5ｍ以上であること。 イ 壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるものがないこと。 | [7 empty] | □ |  | □
| フラット３５Ｓ（金利Ａプラン） |  | 省エネルギー性 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 価方法基準第５の５－１に定める断熱等性能等級の等級５以上及び５－２に定める一次エネルギー消費量等級の等級６の基準に適合していること。 | [7 empty] | □ |  | □
|  |  | 耐震性（いずれか） |  | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の場合 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 評価方法基準第５の１－１に定める耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級３の基準に適合していること。 | [7 empty] | □ |  | □
[5 empty] | 免震建築物 の場合 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 評価方法基準第５の１－３に定める以下の基準に適合していること。 ア 免震建築物であること。 イ 免震建築物の維持管理に関する基本的な事項が明らかになっていること。 | [7 empty] | □ |  | □
|  |  | バリアフリー性 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 評価方法基準第５の９－１に定める高齢者等配慮対策等級（専用部分）の等級４以上の基準に適合していること。 | [7 empty] | □ |  | □
| フラット３５Ｓ（ＺＥＨ） （すべて） | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 評価方法基準第５の５－１に定める断熱等性能等級の等級５（結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。）以上の基準に適合していること。 | [7 empty] | □ |  | □
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギー等を考慮せずに建築物エネルギー消費性能基準に比べ２割以上削減されていること。 | [7 empty] | □ |  | □
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | 再生可能エネルギー利用設備が導入され、ＺＥＨの区分に応じた一次エネルギー消費量の削減が図られていること。 | [7 empty] | □ |  | □
注） |  |  | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
※１ |  | 断熱等性能等級４又は一次エネルギー消費量等級４の基準は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）に規定する建築物エネルギー消費性能基準に代えることができます。
※２ |  |  | 中間現場検査を省略した場合で、フラット３５Ｓの適用を受けるときの竣工現場検査申請時には、本工事内容確認チェックシートに加え、下表の「適用する基準」に対応するチェックシートを添付してください（ただし、建設住宅性能評価を活用して設計検査及び中間現場検査を省略した場合を除きます。）。
|  |  |  | 適用する基準 | [10 empty] | 添付するチェックシート | [7 empty] | 書式番号
|  |  |  | フラット35Ｓ （金利Ｂプラン） | [6 empty] | 省エネルギー性 |  |  |  | 工事内容確認チェックシート（竣工）（省エネルギー性) | [7 empty] | 付表1-1
[11 empty] | 耐震性 |  |  |  | 工事内容確認チェックシート（竣工）（耐震性（免震建築物以外）） |  |  |  | 在来木造用 |  |  |  | 付表1-2-1
[15 empty] | 工事内容確認チェックシート（竣工）（耐震性（免震建築物以外）） |  |  |  | ２×４工法用 |  |  |  | 付表1-2-2
[15 empty] | 工事内容確認チェックシート（竣工）（耐震性（免震建築物以外）） |  |  |  | RC造等用 |  |  |  | 付表1-2-3
[11 empty] | バリアフリー性 |  |  |  | 工事内容確認チェックシート（竣工）（バリアフリー性：等級３対応） | [7 empty] | 付表1-3-1
[11 empty] | 耐久性・可変性 |  |  |  | 工事内容確認チェックシート（竣工）（耐久性・可変性） | [7 empty] | 付表1-4
|  |  |  | フラット35Ｓ （金利Ａプラン） | [6 empty] | 省エネルギー性 |  |  |  | 工事内容確認チェックシート（竣工）（省エネルギー性) | [7 empty] | 付表1-1
[11 empty] | 耐震性 |  |  |  | 工事内容確認チェックシート（竣工）（耐震性（免震建築物以外）） |  |  |  | 在来木造用 |  |  |  | 付表1-2-1
[15 empty] | 工事内容確認チェックシート（竣工）（耐震性（免震建築物以外）） |  |  |  | ２×４工法用 |  |  |  | 付表1-2-2
[15 empty] | 工事内容確認チェックシート（竣工）（耐震性（免震建築物以外）） |  |  |  | RC造等用 |  |  |  | 付表1-2-3
[15 empty] | 工事内容確認チェックシート（竣工）（耐震性（免震建築物）） | [7 empty] | 付表1-2-4
[11 empty] | バリアフリー性 |  |  |  | 工事内容確認チェックシート（竣工）（バリアフリー性：等級４対応） | [7 empty] | 付表1-3-2
[参考] |  |  |  | ・確認欄の凡例・・・「□」：確認（中間確認欄は、検査の実施時期までに確認した項目に | [12 empty] | þ | してください）、「－」：確認不要
2022年10月
（※２）
（※２）
（※２）
（※２）
（※２）
（※２）
（※２）
（※２）
（※２）
（※２）
（※２）
（※２）
（※２）
（※２）
（※２）
（※２）
フラット35Ｓ（ZEH）の場合も “工事内容確認チェックシート（竣工）（省エネルギー性）付表1－1”を添付ください

## チェックシート戸登録
現場検査申請書付表２ | [11 empty] | 一戸建て等（機構承認住宅（設計登録タイプ）用）
工事内容確認チェックシート（中間・竣工）
申請者名
工事監理者名
（工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名してください。） （申請者が工事監理者と同一の場合は工事監理者欄の記名は不要です。）
私は、中間現場検査又は竣工現場検査の申請に当たり次表の基準について適合していることを確認しました。
基準項目 | [5 empty] | 該当工法 |  |  | 基準の概要 |  |  |  | 中間 |  | 竣工 | 備考
[6 empty] | 木質系 | 鉄鋼系 | コンクリート系 | （あくまで概要ですので、工事内容の確認に当たっては、機構承認住宅 （設計登録タイプ）の承認内容をよくご覧ください。） |  |  |  | 確認欄 |  | 確認欄
[13 empty] | þ |  | þ
接道 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ・原則として一般の交通の用に供する道に２ｍ以上接していること。 |  |  |  | □ |  | □
住宅の規模 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ・住宅の１戸当たりの床面積が70㎡以上であること。 ・併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上であること。 |  |  |  | □ |  | □
住宅の規格 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ・原則として２以上の居住室並びに炊事室、便所及び浴室があること。 |  |  |  | □ |  | □
戸建型式 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ・木造の住宅の場合は、一戸建て又は連続建てであること。 |  |  |  | □ |  | □
断熱構造 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | （省エネルギー基準適合仕様シートが有る場合） ・省エネルギー基準適合仕様シートに定められたとおりであること。 （省エネルギー基準適合仕様シートが無い場合） ・断熱材の施工箇所、厚さ等が、基準に定められたとおりであること。 ・繊維系断熱材等を使用した場合は、防湿措置を講ずること。 |  |  |  | □ |  | □
土台 （外壁に接する土台を 木造とする場合） | [5 empty] | ○ | － | － | ・耐久性の高い樹種を使用するかK3相当以上の防腐･防蟻処理を行うこと。 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理） |  |  |  | □ |  | □
[6 empty] | ○ | － | － | ・土台に接する外壁の下端には水切りが設けられていること。 |  |  |  | □ |  | □
換気設備の設置 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ・住宅の炊事室、浴室及び便所には次に掲げるいずれかの設備を設けていること。 ア 機械換気設備 イ 換気のできる窓 |  |  |  | ― |  | □
配管設備の点検 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ・炊事室に設置される給排水その他の配管設備（配電管・ガス管を除く）が仕上げ材等により隠されている場合は、配管設備を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口を仕上げ材等に設けること。 |  |  |  | ― |  | □
区画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ・住宅相互間等の区画は、原則として耐火構造又は1時間準耐火構造の界壁・界床で区画すること（連続建て及び重ね建てに限る。）。 ・併用住宅の場合は、住宅部分と非住宅部分を壁、建具等により区画すること。 |  |  |  | □ |  | □
耐火・ 準耐火 |  | 主要構造部を耐火構造とした住宅又は準耐火構造の住宅の場合 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・構造に応じた適合仕様シートに定められたとおりであること。 （耐火構造適合仕様シート、イ準耐火（1時間）構造適合仕様シート、イ準耐火（45分）構造適合仕様シート、ロ準耐火構造適合仕様シート又は省令準耐火構造適合仕様シートのいずれか） |  |  |  | □ |  | □
耐火・準耐火以外＝ 木造（耐久性あり） |  | 主要構造部を耐火構造とした住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の場合 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・耐久性基準適合仕様シートに定められたとおりであること。 |  |  |  | □ |  | □
フラット３５Ｓの基準を適用する場合 |  | フラット３５Ｓ（金利Ｂプラン） |  | 省エネ ルギー性 |  | ○ | ○ | ○ | 次のいずれかに適合していること。 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第３条の２第１項の規定に基づく評価方法基準（以下「評価方法基準」といいます。）第５の５－１に定める断熱等性能等級の等級４※及び５－２に定める一次エネルギー消費量等級の等級６の基準に適合していること。 ・評価方法基準第５の５－１に定める断熱等性能等級の等級５以上及び５－２に定める一次エネルギー消費量等級の等級４※又は５の基準に適合していること。 |  |  |  | □ |  | □
|  |  |  | 耐震性 |  | ○ | ○ | ○ | 次のいずれかに適合していること。 ・フラット３５Ｓ（耐震性）適合仕様シートに定められたとおりであること。 ・評価方法基準第５の１－１に定める耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級２以上の基準に適合していること。 |  |  |  | □ |  | □
|  |  |  | バリア フリー性 |  | ○ | ○ | ○ | 次のいずれかに適合していること。 ・フラット３５Ｓ（バリアフリー性）適合仕様シートに定められたとおりであること。 ・評価方法基準第５の９－１に定める高齢者等配慮対策等級（専用部分）の等級３以上の基準に適合していること。 |  |  |  | ― |  | □
|  |  |  | 耐久性・ 可変性 |  | ○ | ○ | ○ | 次のいずれかに適合していること。 ・フラット３５Ｓ（耐久性・可変性）適合仕様シートに定められたとおりであること。 ・（一戸建ての場合） 評価方法基準第５の３－１に定める劣化対策等級（構造躯体等）の等級３及び評価方法基準第５の４－１に定める維持管理対策等級（専用配管）の等級２以上の基準に適合していること。 ・（連続建て及び重ね建ての場合） 評価方法基準第５の３－１に定める劣化対策等級（構造躯体等）の等級３、評価方法基準第５の４－１に定める維持管理対策等級（専用配管）の等級２以上、評価方法基準第５の４－２に定める維持管理対策等級（共用配管）の等級２以上、評価方法基準第５の４－４に定める更新対策（住戸専用部分）の躯体天井高及び住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無に適合していること。 |  |  |  | □ |  | □
|  | フラット３５Ｓ （金利Ａプラン） |  | 省エネ ルギー性 |  | ○ | ○ | ○ | 評価方法基準第５の５－１に定める断熱等性能等級の等級５以上及び５－２に定める一次エネルギー消費量等級の等級６の基準に適合していること。 |  |  |  | □ |  | □
|  |  |  | 耐震性 |  | ○ | ○ | ○ | 次のいずれかに適合していること。 ・フラット３５Ｓ（耐震性）適合仕様シートに定められたとおりであること。 ・評価方法基準第５の１－１に定める耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級３の基準に適合していること。 ・評価方法基準第５の１－３に定めるその他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）の免震建築物であること及び免震建築物の維持管理に関する基本的な事項が明らかになっていること。 |  |  |  | □ |  | □
|  |  |  | バリア フリー性 |  | ○ | ○ | ○ | 次のいずれかに適合していること。 ・フラット３５Ｓ（バリアフリー性）適合仕様シートに定められたとおりであること。 ・評価方法基準第５の９－１に定める高齢者等配慮対策等級（専用部分）の等級４以上の基準に適合していること。 |  |  |  | ― |  | □
|  | フラット３５Ｓ （ＺＥＨ） |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 次の全てに適合していること。 ・価方法基準第５の５－１に定める断熱等性能等級の等級５（結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。）以上の基準に適合していること。 ・一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギー等を用いずに建築物エネルギー消費性能基準に比べ２割以上削減されていること。 ・再生可能エネルギー利用設備が導入され、ＺＥＨの区分に応じた一次エネルギー消費量の削減が図られていること。 |  |  |  | ― |  | □
注） |  |  | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
※ |  | 断熱等性能等級４又は一次エネルギー消費量等級４の基準は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）に規定する建築物エネルギー消費性能基準に代えることができます。
[参考] |  |  |  | 確認欄の凡例・・・「□」：確認（中間確認欄は、検査の実施時期までに確認した項目に☑してください）、「－」：確認不要
2022年10月