## 住棟①
設計内容説明書【共同住宅等(RC・S造）用】 | [26 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [8 empty] | 株式会社 兵庫確認検査機構
―評価項目（住棟）―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 構造概要 |  | ・構造種別 |  |  |  | ( | [5 empty] | 造 | ） |  |  |  | 伏図 | 適
| 耐震等級 |  |  | 3 |  | 基準 |  | 構造計算 | [16 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | 2 |  | 特認 |  | （1-1）
|  | 評価対象外 |  | 1 |  | 型式 |  | （1-2）
| １－２ |  | 等級 |  |  | 認証 |  | （1-4） |  | ・構造計算方法
| 耐震等級 |  |  | 3 |  |  |  | （1-5） |  |  |  | 限界耐力計算
| （損傷防止） |  |  | 2 | [7 empty] | 保有水平耐力計算（ルート3）
|  | 評価対象外 |  | 1 | [7 empty] | 許容応力度等計算（ルート2）
| １－３ | [10 empty] | 許容応力度計算（ルート1）
| その他 |  | 免震 | [8 empty] | その他
[8 empty] | 免震建築物 |  |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 | [7 empty] | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第十一面に記入）
| 耐風等級 |  |  | 2 |  |  | 地盤・杭 | 地盤又は杭の |  | ・許容支持力等 | [14 empty] | 調査書 | 適
|  |  |  | 1 |  |  | （１－６） | 許容支持力等 |  |  | 地盤の許容応力度 | [5 empty] | ［ |  | kN/㎡]
| １－５ |  | 等級 |  |  |  |  | 及びその設定 |  |  | 杭の許容支持力 | [5 empty] | ［ |  | kN/本]
| 耐積雪等級 | [6 empty] | 方法 |  |  | 杭状改良地盤の許容支持力度 | [6 empty] | ［ |  | kN/㎡]
[11 empty] | 杭状改良地盤の許容支持力 | [6 empty] | ［ |  | kN/本]
|  |  |  | 2 | [5 empty] | ・地盤調査方法等
|  | 該当区域外 |  | 1 | [7 empty] | （ | [10 empty] | ）
| １－６地盤又は |  | 設計 | [7 empty] | 地盤改良有
| 杭の許容支持 |  | 内容 | [6 empty] | 方法 |  | （ | [10 empty] | ）
| 力等及びその |  | 説明 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 |  |  | 直接基礎 | [13 empty] | 伏図 | 適
| 設定方法 |  | 欄と |  |  |  | （１－７） | 法及び形式等 |  | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
| １－７基礎の構 |  | 同様 | [6 empty] | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
| 造方法及び形 | [9 empty] | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [5 empty] | ）
| 式等 | [12 empty] | 杭頭部 |  |  | [ |  |  |  |  | cm]
[10 empty] | ・ | 杭径 |  |  | 軸部（節部） |  |  | [ |  |  |  |  | cm]
[14 empty] | 先端部 |  |  | [ |  |  |  |  | cm]
[10 empty] | ・ | 杭長 |  | [ | [8 empty] | m]
| 長期使用構造 |  | 耐震性能に係る措置 | [7 empty] | 耐震等級（倒壊等防止）等級２ | [13 empty] | 計算書 | 適
| 等の基準 | [9 empty] | 耐震等級（倒壊等防止）等級１かつ応答層間変形角（安全限界変形角） 1/100以下（限界耐力計算）
免震建築物
耐震等級（倒壊等防止）等級１（保有水平耐力計算）、かつ、けた行及び張り間方向が以下のいずれかに該当
[11 empty] | ・ | 構造特性係数Ds=0.3（0.25）であって、応答層間変形角1/75以下
[11 empty] | ・ | 構造特性係数Ds＝0.55（0.5） | [6 empty] | （）はSRC造の場合
２火災時の安全に関すること | ２－５耐火等級 |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [13 empty] | 仕様書 | 適
| （延焼のおそ |  |  | 3 |  | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  | 20分以上 |  |  |  | 建具表
| れのある部分 |  |  | 2 |  | 特認 | （耐火性能 | [13 empty] | その他 |  | ）
| ・開口部） |  |  | 1 |  | 型式 | が最も低
|  | 該当なし |  |  |  | 認証 | いもの） | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第十一面に記入）
| ２－６耐火等級 |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒裏 | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  | 45分以上 |  |  |  | 仕様書 | 適
| （延焼のおそ |  |  | 4 |  | 基準 | の構造 | [10 empty] | 20分以上 |  |  | その他 |  | ） |  | 矩計図
| れのある部分 |  |  | 3 |  | 特認 | （耐火性能 | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  | 45分以上
| ・開口部以外） |  |  | 2 |  | 型式 | が最も低 | [10 empty] | 20分以上 |  |  | その他 |  | ）
|  | 該当なし |  | 1 |  | 認証 | いもの） | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第十一面に記入）

## 住棟②
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [27 empty] | （第二面）
―評価項目（住棟）―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
３劣化の軽減に関すること | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | コンクリート | コンクリート | ・ | コンクリートの種類 | [5 empty] | 普通コンクリート |  |  |  | 軽量コンクリート | [5 empty] | 仕様書 | 適
| 劣化対策等級 |  |  | 3 |  | 基準 | ・ | 種類 | ・ | セメントの種類 | [5 empty] | 普通ポルトランドセメント | [9 empty] | 仕上表
|  |  |  | 2 |  | 特認 | セメント | セメント |  | 中庸熱・低熱ポルトランドセメント | [8 empty] | フライアッシュセメント | [6 empty] | 矩計図
| （構造躯体等） |  |  | 1 |  | 型式 |  | 種類 |  | その他のポルトランドセメント | [8 empty] | 高炉セメント | [6 empty] | 構造図等
|  | ＲＣ造 |  |  |  | 認証 |  | 水セメント比 | 「水セメント比、最小かぶり厚さ」 の組合せ | [7 empty] | 等級3
[8 empty] | ・ | [9 empty] | 50％以下 |  |  |  | 55％以下
[8 empty] | 最小かぶり厚さ | [8 empty] | 等級2
[18 empty] | 55％以下 |  |  |  | 60％以下
[9 empty] | 直接土に接しない部分 |  |  | 耐力壁以外の壁又は床 |  |  |  | 屋内 | 2ｃｍ |  |  |  | 3ｃｍ
[16 empty] | 屋外 |  | 3ｃｍ |  | ＊1 |  | 4ｃｍ |  | ＊1
[12 empty] | 耐力壁、柱 又ははり |  |  |  | 屋内 | 3ｃｍ |  |  |  | 4ｃｍ
[16 empty] | 屋外 |  | 4ｃｍ |  | ＊1 |  | 5ｃｍ |  | ＊1
[9 empty] | 直接土に接する部分 |  |  | 壁、柱、床、はり又は 基礎の立ち上がり部分 |  |  |  |  | 4ｃｍ |  |  |  | 5ｃｍ
[12 empty] | 基礎（立ち上がり部分及び捨てコン部分を除く） |  |  |  |  | 6ｃｍ |  |  |  | 7ｃｍ
＊1 外壁の屋外に面する部位に耐久性上有効な仕上げがある場合、
屋外側の部分に限り1ｃｍ減ずることができる。
[7 empty] | 部材の設 | 最小かぶり厚さ | ・ | 設計かぶり厚さ＝最小かぶり厚さ+ | [7 empty] | （ |  |  |  | ｍｍ | ）
[7 empty] | 計・配筋 |  |  |  | [Ｐｃa部分]＝最小かぶり厚さ+ | [6 empty] | （ |  |  |  | ｍｍ | ）
[7 empty] | コンクリート | スランプ |  | 品質基準強度等が33N/ｍ㎡未満の場合、スランプ18ｃｍ以下
[7 empty] | の品質等 |  |  | 品質基準強度等が33N/ｍ㎡以上の場合、スランプ21ｃｍ以下
[10 empty] | その他 |  |  | フロー値管理等
※Ｆｑ等：ＪＡＳＳ5における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[8 empty] | 単位水量 |  | 185ｋｇ/㎥以下
[8 empty] | 空気量 |  | 4～6％
その他
[7 empty] | 施工計画 | コンクリートの | 打込・締め固め方法、打ち継ぎ部の処理方法、養生方法
[8 empty] | 充填方法等 |  | JASS5-7節、8節に準拠
その他
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第十一面に記入）
| 長期使用構造 |  | 適合等級等 | [6 empty] | 3-1劣化対策等級（構造躯体等）の等級3に適合 | [15 empty] | 仕様書 | 適
| 等の基準 | [8 empty] | 長期使用構造等基準で定める水セメント比に応じたかぶり厚さの確保 | [15 empty] | 構造図等
外壁屋外面に耐久性上有効な仕上げを実施（かぶり厚-1㎝）
[11 empty] | （ | [12 empty] | ）
| ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 鋼材の厚さ | ・ | 一般部 |  |  | （ |  |  |  | ｍｍ |  | ） | [6 empty] | 仕様書 | 適
| 劣化対策等級 |  |  | 3 |  | 基準 |  | （最小） |  | 防錆措置 |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  |  | 仕上表
|  |  |  | 2 |  | 特認 |  |  | ・ | 柱脚部 |  |  | （ |  |  |  | ｍｍ |  | ） | 注：地階を除く最下階の | [5 empty] | 矩計図
| （構造躯体等） |  |  | 1 |  | 型式 |  |  |  | 防錆措置 |  |  | （ | [7 empty] | ） | 柱脚部が対象 |  |  |  | 構造図等
|  | Ｓ造 |  |  |  | 認証 |  |  | ・ | その他 |  |  | 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材
[10 empty] | 防錆措置 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | 防湿方法 |  |  | 〔 |  | コンクリート |  |  |  | 防湿フィルム | [6 empty] | 仕様書
[7 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [6 empty] | その他 |  | （ | [6 empty] | ）〕 |  | 矩計図
[8 empty] | 床下換気措置 |  | 換気措置 |  |  | 〔 |  | 換気口 |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  | 〕 |  | 構造図等
基礎断熱工法
[7 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  | 立面図
[7 empty] | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  | 計算書
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第十一面に記入）
| 長期使用構造 |  | 点検措置 |  |  |  | 床下空間 |  | 床下空間への点検口の設置 | [16 empty] | 平面図 | 適
| 等の基準 | [8 empty] | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | 矩計図
[7 empty] | 小屋裏空間 |  | 小屋裏空間への点検口の設置 | [16 empty] | 断面図
[10 empty] | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | 仕様書
[7 empty] | 床下空間の |  | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 |  | ）
[7 empty] | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[9 empty] | [ |  | 無 |  |  | 有 | （ | [8 empty] | ）]

## 住棟③
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [15 empty] | （第三面）
―評価項目（住棟）―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－２ |  | 等級 |  |  |  | 共用配管 |  | コンクリート内 |  | 排水管、給水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め |  |  | 仕様書 | 適
| 維持管理対策 |  |  | 3 |  | 基準 |  |  | 埋め込み配管 |  | 込み無し |  |  | 配置図
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 | 地中 |  | 地中埋設管上 |  | 排水管、給水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し |  |  | 平面図
| （共用配管） |  |  | 1 |  | 型式 | 埋設管 |  | のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  |  |  | 設備図
|  | 該当なし |  |  |  | 認証 | 共用 |  | 排水管の清掃 | ・共用立管の掃除口
[7 empty] | 排水管 |  | 措置 |  | 屋上階又は最上階、最下階及び３階以内おきの中間階又は15m
以内毎に設置
・横主管の掃除口
15m以内毎に設置
排水管の清掃に影響を及ぼすような内表面の凹凸は無し
たわみ、抜け、その他配管の変形が生じないための措置有り
[9 empty] | 掃除口の点検 |  | 共用立管の掃除口の点検措置有り
[9 empty] | 措置 |  | 横主管の掃除口の点検措置有り
[7 empty] | 配管 |  | 排水管と専用 |  | 共用排水管と専用排水管の接合部に点検措置有り
[7 empty] | 点検口 |  | 配管の接合部
[9 empty] | 給水管と専用 |  | 共用給水管と専用配管の接合部に点検措置有り
[9 empty] | 配管の接合部 |  | 共用給水管のバルブに点検措置有り
及びバルブ
[9 empty] | 給湯管と専用 |  | 共用給湯管と専用配管の接合部に点検措置有り
[9 empty] | 配管の接合部 |  | 共用給湯管のバルブに点検措置有り
[9 empty] | 及びバルブ |  | 該当なし
[9 empty] | ガス管と専用 |  | 共用ガス管と専用配管の接合部に点検措置有り
[9 empty] | 配管の接合部 |  | 共用ガス管のバルブに点検措置有り
[9 empty] | 及びバルブ |  | 該当なし
[7 empty] | 排水管の |  | 内面の仕様 |  | 排水管内面が平滑である
[7 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[7 empty] | 横主管の |  | 共用配管 |  | ピット又は１階床下空間内、かつ人通孔その他当該配管に人が
[7 empty] | ピット内等 |  |  |  | 到達できる経路（専用部分に立ち入らないで到達できるもの）設置
[7 empty] | の措置 |  |  |  | 建物直下になし
[7 empty] | 配管補修 |  | 共用配管 |  | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は専用部分に
[7 empty] | の措置 |  |  |  | 立ち入らないで補修が行える開口を持つパイプスペース内に設置
[8 empty] | 等級2以下 |  |  | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修
| 長期使用構造 |  | 適合等級等 | [7 empty] | 4-2維持管理対策等級（共用配管）の等級3に適合 |  |  | 仕様書 | 適
| 等の基準 | [9 empty] | （共用配管のうち、ガス管に係る基準は除く。） |  |  | 配置図
[11 empty] | 維持管理の円滑な実施のための措置を実施 |  |  | 設備図
[11 empty] | （ | ）

## 住棟③ (2)
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [18 empty] | （第三面）
―評価項目（住棟）―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－３ |  | 等級 |  |  |  | 共用 | コンクリート内 |  |  | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [5 empty] | 仕様書
| 更新対策 |  |  | 3 |  | 基準 | 排水管 | 埋め込み配管 | [8 empty] | 配置図
| （共用排水管） |  |  | 2 |  | 特認 |  | 地中埋設管上 |  |  | 共用排水管上のコンクリート打設無し | [5 empty] | 平面図
|  | 該当なし |  | 1 |  | 型式 |  | のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  |  | 条例等による地域 |  |  |  |  | 設備図
[6 empty] | 認証 |  | 横主管の |  |  | ピット若しくは１階床下空間内又はピロティ等の共用部分、かつ
[8 empty] | 設置位置等 |  |  | 人通孔その他当該配管に人が到達できる経路設置
[8 empty] | 共用排水管の |  |  | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出しているか、
[8 empty] | 設置位置等 |  |  | 又は専用部分に立ち入らないで更新が行える開口を持つパイプ
スペース内に設置
[8 empty] | コンクリート |  |  | はつり工事等の軽減措置
[8 empty] | 床等の貫通部 |  |  |  | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ共用排水管が
[9 empty] | 有 |  |  | コンクリートの床等を貫通する部分に共用排水管の撤去の際の
[9 empty] | 無 |  |  | はつり工事を軽減する措置
増設更新対応措置
共用排水管の近傍等に新たな共用排水管を設置できる空間、
スリーブ等を設置
排水管の接続替えを容易に行うための措置
共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間を確保
[7 empty] | 共用排水 | 共用排水立管 |  |  | 共用廊下に面する共用部分
[7 empty] | 立管 | の位置 |  |  | 外壁面・吹き抜け等の住戸外周部
[7 empty] | の位置 |  |  |  | バルコニー
[11 empty] | 住戸専用部 |  |  | （ | ）
[11 empty] | その他 |  | （ |  | ）
| 長期使用構造 |  | 適合等級等 | [7 empty] | 4-3更新対策（共用排水管）の等級3に適合
| 等の基準 | [9 empty] | 維持管理の円滑な実施のための措置を実施
[11 empty] | （ |  |  |  | ）

## 住戸④（自火報）
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [8 empty] | ※自火報 | [16 empty] | （第四面）
―評価項目（住戸）― | [5 empty] | 〔住戸番号 | [19 empty] | 〕
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
２火災時の安全に関すること | ２－１ | 等級 |  |  |  |  | 感知警報 | 火災警報 |  |  | 共同住宅用自動火災報知設備（総務省令第40号） | [12 empty] | 仕様書 | 適
| 感知警報装 |  | 4 |  | 基準 |  | 装置 | 設備の種類 |  |  | 住戸用自動火災報知設備（総務省令第40号） | [12 empty] | 平面図
| 置設置等級 |  | 3 |  | 特認 | [5 empty] | 自動火災報知設備（各住戸内に補助警報設備設置）（令第21条） | [12 empty] | 設備図
| （自住戸火災 |  | 2 |  | 型式 | [5 empty] | 自動火災報知設備（令第21条）
| 時） |  | 1 |  | 認証 | [5 empty] | その他 （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 感知器の |  |  | すべての台所等
[8 empty] | 設置場所 |  |  | すべての居室 | [6 empty] | すべての寝室
すべての階段
[8 empty] | 感知器の |  | ・寝室 |  | ： |  | 熱式 |  |  |  | 煙式 |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
[8 empty] | 種別 |  | ・寝室以外居室 |  |  |  | ： |  | 熱式 |  |  | 煙式 |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
[10 empty] | ・台所等 |  |  | ： |  | 熱式定温式 |  |  |  | 煙式 |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
[10 empty] | ・階段 |  | ： |  | 煙式 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
[8 empty] | 感知器の |  |  | 天井面中央付近、又は壁面（天井面の下15cm～50cm）
[8 empty] | 取付位置 |  |  | 空気吹出口から1.5m以上離れた位置
[8 empty] | 感知器の |  |  | 感知器の感度及び性能は以下の通り（全て検定品）
[8 empty] | 感度及び性能 |  |  | ・熱式差動式感知器：S56自治省令第17号に定める差動式ｽﾎﾟｯﾄ型1種又は2種
・熱式定温式感知器：S56自治省令第17号に定める特殊、65℃又は60℃
・煙式感知器 ：S56自治省令第17号に定めるｲｵﾝ化式ｽﾎﾟｯﾄ型
又は光電式ｽﾎﾟｯﾄ型1種、2種又は3種
注1.天井高さ4m以上の部分に設置するものは1種又は2種
注2.住宅用防災報知設備に使用するものは1種又は2種
ただし、ｲｵﾝ化式は廊下に設置する場合のみ
・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ ：S40自治省令第2号に定める第1種の感度
[8 empty] | 警報機の |  |  | 1mで70dB以上の警報音を1分継続できるもの
[8 empty] | 音響性能及び |  |  | 評価対象住戸内の各階毎に最低1つ設置
[8 empty] | 設置場所 |  |  | 各階において床面積150㎡当り1つ以上設置
（音圧が85dB以上のものにあっては350㎡）

## 住戸④（防災機器）
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [8 empty] | ※住宅用防災機器 | [11 empty] | （第四面）
―評価項目（住戸）― | [5 empty] | 〔住戸番号 | [14 empty] | 〕
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書
２火災時の安全に関すること | ２－１ | 等級 |  |  |  |  | 感知警報 | 火災警報 |  |  | 住宅用防災報知設備等 （総務省令第11号） | [7 empty] | 仕様書 | 適
| 感知警報装 |  | 4 |  | 基準 |  | 装置 | 設備の種類 |  |  | 住宅用防災警報器等（すべての警報器が連結され鳴動するもの） | [7 empty] | 平面図
|  |  | 3 |  | 特認 | [6 empty] | （総務省令第11号） | [6 empty] | 設備図
| 置設置等級 |  | 2 |  | 型式 | [5 empty] | 住宅用防災警報器等 （総務省令第11号）
| （自住戸火災 |  | 1 |  | 認証 |  |  | 感知器の |  |  | ① | 寝室
| 時） | [6 empty] | 設置場所 |  |  | ② | 寝室階の階段（避難階を除く）
[11 empty] | ③ | 寝室が存する階から2階下の階段
（1階下の階段に設置されている場合を除く）
[11 empty] | ④ | 寝室が避難階のみにあり、当該階から2以上である最上階に
居室が存する場合の最上階の階段
[11 empty] | ⑤ | ①～④に該当しない階で7㎡以上の居室が5以上ある階の
廊下（廊下がない場合は階段）
[11 empty] | ⑥ | ①以外のすべての居室
[11 empty] | ⑦ | ②～⑤以外のすべての階段
[11 empty] | ⑧ | すべての台所
[8 empty] | 感知器の |  | ・寝室 |  | ： |  | 煙式
[8 empty] | 種別 |  | ・寝室以外の居室 |  |  |  |  | ： | 煙式
[10 empty] | ・台所等 |  |  | ： |  | 熱式定温式 |  | 煙式
[10 empty] | ・階段,廊下 |  |  | ： |  | 煙式
[8 empty] | 感知器の |  |  | 壁から60cm以上離れた天井面、又は壁面（天井面の下15cm～50cm）
[8 empty] | 取付位置 |  |  | 空気吹出口から1.5m以上離れた位置
[8 empty] | 感知器の |  |  | 感知器の感度及び性能は以下の通り（全て検定品又は鑑定品）
[8 empty] | 感度及び性能 |  |  | 〔住宅用防災警報器等〕
・住宅用防災警報器：H17総務省令第11号に定めるｲｵﾝ化式ｽﾎﾟｯﾄ型
又は光電式ｽﾎﾟｯﾄ型1種又は2種
ただし、ｲｵﾝ化式は廊下に設置する場合のみ
・定温式住宅用 ：消防安第17号｢定温式住宅用火災警報器に係る技術
[11 empty] | 火災警報器 |  |  |  | ガイドライン」による
〔住宅用防災報知設備等〕
・煙式感知器 ：S56自治省令第17号に定めるｲｵﾝ化式ｽﾎﾟｯﾄ型
又は光電式ｽﾎﾟｯﾄ型1種又は2種
ただし、ｲｵﾝ化式は廊下に設置する場合のみ
・熱式定温式感知器：S56自治省令第17号に定める特殊、65℃又は60℃
[8 empty] | 警報機の |  |  | 1mで70dB以上の警報音を1分継続できるもの
[8 empty] | 音響性能及び |  |  | 評価対象住戸内の各階毎に最低1つ設置
[8 empty] | 設置場所 |  |  | 各階において床面積150㎡当り1つ以上設置
（音圧が85dB以上のものにあっては350㎡）

## 住戸⑤
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [22 empty] | （第五面）
―評価項目（住戸）― | [6 empty] | 〔住戸番号 | [15 empty] | 〕
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [12 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
２火災時の安全に関すること | ２－２ |  | 等級 |  |  |  |  | 感知警報 | 火災警報 |  | 共同住宅用自動火災報知設備 | [9 empty] | 仕様書 | 適
| 感知警報装 |  |  | 4 |  | 基準 |  | 装置 | 設備の種類 |  | 自動火災報知設備 | [9 empty] | 平面図
| 置設置等級 |  |  | 3 |  | 特認 |  |  |  |  | 住宅用自動火災報知設備+共同住宅用非常警報設備（自動鳴動） | [9 empty] | 設備図
| （他住戸火災 |  |  | 2 |  | 型式 |  |  |  |  | 住宅用自動火災報知設備+共同住宅用非常警報設備
| 時） |  |  | 1 |  | 認証 |  |  |  |  | 共同住宅用非常警報設備
|  | 該当なし | [6 empty] | 警報器の |  | 他住戸等火災による感知器の作動により、自動で警報器を起動
[9 empty] | 起動方法 |  | 他住戸等火災を当該火災発生住戸の戸外表示器等により確認し、
手動で警報器を起動
他住戸等火災の発見者が手動で警報器を起動
[9 empty] | 起動装置 |  | 評価対象住戸と同一階等の共用部
[9 empty] | 設置場所 |  | 1階の階段附近（すべての階段に設置）
[9 empty] | 音響装置 |  | 評価対象住戸内
[9 empty] | 鳴動場所 |  | 評価対象住戸と同一階等の共用部
最上階と1階との中間の階、ただし、地上階数が6以上の場合は、
2階以内おきの階（すべての階段室で鳴動）
| ２－３ | [6 empty] | 排煙形式 | 排煙形式 |  | 開放型廊下
| 避難安全対策 | [9 empty] | 自然排煙
| （他住戸等火災 | [9 empty] | 機械排煙（一般）
| 時・共用廊下） | [9 empty] | 機械排煙（加圧式）
|  | 該当なし | [8 empty] | その他
[8 empty] | 平面形式 | 平面形式 |  | 通常の歩行経路による2以上の方向への避難が可能
直通階段との間に他住戸等がない
[11 empty] | その他 |  | ※「その他」の場合、耐火等級記入
|  |  |  | 3 |  | 基準 |  | 耐火等級 | 防火設備の |  | 60分以上
|  |  |  | 2 |  | 特認 |  | （避難経路 | 仕様等 |  | 20分以上
|  |  |  | 1 |  | 型式 |  | の隔壁の | （耐火性能が |  | その他
[6 empty] | 認証 |  | 開口部） | 最も低いもの）
| ２－４ | [6 empty] | 脱出対策 | バルコニー |  | 直通階段に直接通ずるバルコニー
| 脱出対策 | [7 empty] | 及び |  | 隣戸に通ずるバルコニー
| （火災時） | [7 empty] | 避難器具 |  | 避難器具
|  | 該当なし | [9 empty] | 滑り棒 |  |  | 滑り台 |  | 緩降機
[12 empty] | 避難用タラップ |  |  |  | 避難ロープ |  | 避難はしご
[12 empty] | 避難橋 |  |  | 救助袋
その他
| ２－７ |  | 等級 |  |  |  |  | 界壁・界床 | 界壁の構造等 | ・ | 界壁の耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 |  | 45分以上
| 耐火等級 |  |  | 4 |  | 基準 |  | の構造 | [7 empty] | 20分以上 |  | その他 | ）
| （界壁及び |  |  | 3 |  | 特認 |  | （耐火性能 | 界床の構造等 | ・ | 界床の耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 |  | 45分以上
| 下階界床） |  |  | 2 |  | 型式 |  | が最も低 | [7 empty] | 20分以上 |  | その他 | ）
|  | 該当なし |  | 1 |  | 認証 |  | いもの） | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第十一面に記入）

## 住戸⑥
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [24 empty] | （第六面）
―評価項目（住戸）― | [6 empty] | 〔住戸番号 | [17 empty] | 〕
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－１ |  | 等級 |  |  |  |  | 専用配管 | コンクリート |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [11 empty] | 仕様書 | 適
| 維持管理対策 |  |  | 3 |  | 基準 |  |  | 内埋込み配管 | [13 empty] | 配置図
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 |  |  | 他住戸専用部 |  | すべての評価対象配管が他住戸専用部内に設置無し | [11 empty] | 平面図
| （専用配管） |  |  | 1 |  | 型式 |  |  | への設置
[6 empty] | 認証 |  | 地中 | 地中埋設管上 | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設
[8 empty] | 埋設管 | のコンクリート | （ |  | 無 |  |  | 土間コンその他のみ有
[9 empty] | の打設 |  |  | 条例等による地域 | [6 empty] | ）
[8 empty] | 専用排水 | 内面の仕様 |  | 排水管内面が平滑である
[8 empty] | 管の性状 | 設置状態 |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
（継手及び
ヘッダーを
含む）
[8 empty] | 専用 | 排水管の |  | 掃除口、又は清掃措置を講じたトラップ設置
[8 empty] | 排水管 | 清掃措置 |  | （便所の排水管で隣接する排水枡又は共用立管に接続する
ものは除く）
[8 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | 設備機器と専用配管の接合部の点検措置有
[8 empty] | 点検口 | の点検措置 |  | 専用配管の主要接合部等の点検措置有
（排水管の掃除口が仕上材等により隠蔽される場合、主要接続部を
点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために
必要な開口を仕上材等に設ける）
| 長期使用構造 |  | 適合等級等 | [7 empty] | 4-1維持管理対策等級（専用配管）の等級3に適合
| 等の基準 | [9 empty] | （専用配管のうち、ガス管に係る基準は除く。）
| ４－４ | [6 empty] | 構造躯体 | 躯体天井高 | ・躯体天井高 | [12 empty] | 平面図
| 更新対策 | [9 empty] | （ | [5 empty] | mm以上） | [5 empty] | 矩計図
| （住戸専用部） | [10 empty] | 異なる躯体天井高が存する場合
最も低い部分の躯体天井高
[13 empty] | （ |  |  |  | mm以上）
最も低い部分
[13 empty] | はり |  |  | 傾斜屋根 |  | その他 |  | （ | ）
[9 empty] | 住戸専用部の | ・住戸専用部の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの
[9 empty] | 構造躯体の壁 |  |  |  | 有 | （ |  | 壁 | 柱 | ）
[9 empty] | 又は柱 |  |  |  | 無
| 長期使用構造 |  | 構造躯体 |  |  |  |  | 躯体天井高 |  |  | 4-4(3)イ①及び②に定められた躯体天井高が 2650㎜以上 | [11 empty] | 計算書 | 適
等の基準
該当なし

## 住戸⑦
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [27 empty] | （第七面）
―評価項目（住戸）― | [6 empty] | 〔住戸番号 | [20 empty] | 〕
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
５温熱環境に関すること | ５－１ |  | 等級 |  |  |  |  | 適用する | 適用する基準 |  | 非住宅・住宅計算法 | [5 empty] | ( |  | 住戸計算 |  |  |  | 住棟計算 | ) |  |  | 適
| 断熱等 |  |  | 7 |  | 基準 |  | 基準 |  |  | 仕様基準（等級4のみ）
| 性能等級 |  |  | 6 |  | 特認 |  |  |  |  | 誘導仕様基準（等級5のみ）
| （ | ）地域 |  | 5 |  | 型式 |  |  | 断熱材の種類 | 屋根 |  |  |  | （ | 添付図書による | [8 empty] | ） |  | 仕様書 | 適
|  |  |  | 4 |  | 認証 |  |  | と厚さ | 天井 |  |  |  | （ | 添付図書による | [8 empty] | ） |  | 矩計図
|  |  |  | 3 | [5 empty] | 壁 |  |  |  | （ | 添付図書による | [8 empty] | ） |  | 部分詳細図
|  |  |  | 2 | [5 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | 添付図書による | [5 empty] | ）
|  |  |  | 1 | [7 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | 添付図書による | [5 empty] | ）
土間床等の外周部
[12 empty] | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | 添付図書による | [5 empty] | ）
[12 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | 添付図書による | [5 empty] | ）
※断熱材の施工箇所の位置は添付図書による
[9 empty] | 窓・ドア等の | [5 empty] | 建具・ドア枠の材質・形状 | [10 empty] | 仕様書
[9 empty] | 断熱性 |  | 建具形態 | [6 empty] | ガラスの種類・構成等 | [7 empty] | 平面図
[10 empty] | （ | ドア |  | ） |  | （ | 添付図書による | [7 empty] | ） |  | 建具リスト
[10 empty] | （ | 引戸 |  | ） |  | （ | 添付図書による | [7 empty] | ）
[10 empty] | （ | 框ドア |  | ） |  | （ | 添付図書による | [7 empty] | ）
[10 empty] | （ | 窓 |  | ） |  | （ | 添付図書による | [7 empty] | ）
[10 empty] | （ | 天窓 |  | ） |  | （ | 添付図書による | [7 empty] | ）
※各開口部の断熱仕様は添付図書又はリストによる
[9 empty] | 窓・ドア等の |  | 方位 |  |  | 建具の日射侵入率等 | [6 empty] | 庇・軒・付属部材 |  |  |  |  | 仕様書
[9 empty] | 日射遮蔽措置 | （ | 全方位 |  | ） | （ | 添付図書による |  |  |  | ） | （ | 添付図書による |  |  | ） |  | 平面図
[11 empty] | ※各開口部の日射遮蔽措置は添付図書又はリストによる | [14 empty] | 建具リスト
[8 empty] | 性能基準 | 外皮平均 |  | 外皮平均熱貫流率UA 基準に適合 | [14 empty] | 計算書
[8 empty] | を適用する | 熱貫流率 |  |  | UAの値を評価書に記載 （等級5のみ（8地域を除く））
[8 empty] | 場合 |  |  | （ | [8 empty] | W/㎡K）
[9 empty] | 冷房期の |  | 冷房期の平均日射取得率ηAc 基準に適合
[9 empty] | 平均日射 |  |  | ηAcの値を評価書に記載 （等級5のみ（1～4地域を除く））
[9 empty] | 熱取得率 |  | （ | [8 empty] | ）
[8 empty] | 仕様基準 | 躯体の断 |  | 熱貫流率の基準に適合 | [14 empty] | 仕様書
[8 empty] | 又は誘導 | 熱性能等 |  | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [14 empty] | 仕上表
[8 empty] | 仕様基準 | 開口部の | ・ | 開口部の熱貫流率 | [6 empty] | 4.7以下（仕様基準）
[8 empty] | を適用する | 断熱性能 | [8 empty] | 2.9以下（誘導仕様基準）
[8 empty] | 場合 | 等
緩和措置有り
窓の断熱 （2％）
[8 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [7 empty] | 有 |  |  | 無 ） |  |  |  | 仕様書
[8 empty] | 対策 | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 ） |  |  |  | 仕上表
[9 empty] | の設置 |  | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  | 矩計図
[9 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 ） |  |  |  | 内部結露計算
[9 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 ） |  |  |  | 透湿比抵抗計算
[11 empty] | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | 断熱材の施工 |  | 躯体面に断熱材を全面密着（内断熱工法）
[8 empty] | 熱橋部 | 熱橋部の断熱 | ・ | 構造熱橋部の断熱補強措置
[8 empty] | 対策 | 補強対策 |  | 断熱補強措置有り
[11 empty] | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[8 empty] | 認定書 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用（第十一面に記入）
| 長期使用構造 |  | 外皮性能に係る適合等級 | [7 empty] | 非住宅・住宅計算法による等級が等級５ | [14 empty] | 平面図 | 適
| 等の基準 | [9 empty] | 住宅仕様基準による等級が等級5 | [14 empty] | 機器表
計算書

## 住戸⑧
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [25 empty] | （第八面）
―評価項目（住戸）― | [6 empty] | 〔住戸番号 | [18 empty] | 〕
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
５温熱環境 | ５－２ |  | 等級 |  |  |  |  | 一次エネル | 地域区分等 | 以下は入力が必要な設備機器を用いる場合のみ | [14 empty] | 適
| 一次エネルギー |  |  | 6 |  | 基準 |  | ギー消費量 |  |  | 年間日射地域区分 |  |  | （ |  |  | ） | 区分
| 消費量等級 |  |  | 5 |  | 特認 |  | に係る基本 |  |  | 暖房期日射地域区分 |  |  |  | （ |  |  | ） | 区分
| （ | ）地域 |  | 4 |  | 型式 |  | 事項等 | 適用する基準 |  | 基準省令及び非住宅・住宅計算方法 | [12 empty] | 仕様書
|  |  |  | 1 |  | 認証 |  |  |  |  | 値を評価書に記載する |  |  |  |  | （等級6のみ） | [7 empty] | 仕上表
[11 empty] | 設計一次エネルギー消費量 | [5 empty] | （ |  |  | ） | MJ/（㎡・年）
仕様基準（等級4のみ）
誘導仕様基準（等級6のみ）
以下の面積はWebプログラム出力票による
[9 empty] | 面積等 |  | ・主たる居室の面積
・その他の居室の面積
・床面積の合計
[9 empty] | 外皮 |  | 性能基準（計算）
[9 empty] | 適用する基準 |  | 仕様基準（等級4のみ）
誘導仕様基準（等級6のみ）
UA値
[10 empty] | （ |  |  |  | ） | W/㎡K
冷房期の平均
[9 empty] | 日射熱取得率 | （ |  |  |  | ） | ηAC
暖房期の平均
[9 empty] | 日射熱取得率 | （ |  |  |  | ） | ηAH
[9 empty] | 通風の利用 |  | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 蓄熱の利用 |  | Webプログラム出力票による
床下換気シス
[9 empty] | テムの利用 |  | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 設備機器 | 暖房方式 |  | Webプログラム出力票による | [12 empty] | 平面図 | 適
[8 empty] | に係る概要 |  |  | （ | [8 empty] | ） | ※仕様基準 |  |  | 機器表
[11 empty] | （ | [8 empty] | ） | ※誘導仕様基準 |  |  | 系統図
[9 empty] | 冷房方式 |  | Webプログラム出力票による
[11 empty] | （ | [8 empty] | ） | ※仕様基準
[11 empty] | （ | [8 empty] | ） | ※誘導仕様基準
[9 empty] | 換気設備方式 |  | Webプログラム出力票による
[11 empty] | （ | [8 empty] | ） | ※仕様基準
[12 empty] | 全般換気設備 | [8 empty] | ※誘導仕様基準
[13 empty] | 熱交換なし |  |  | 熱交換あり
[11 empty] | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | 給湯設備 |  | Webプログラム出力票による
[11 empty] | （ | [8 empty] | ） | ※仕様基準
[11 empty] | イ及びロのいずれにも該当 | [9 empty] | ※誘導仕様基準
[11 empty] | イ | ( | [9 empty] | )
[11 empty] | ロ | ( | ・給湯機配管ヘッダー方式、ヘッダー分岐後の全配管径13A以下 | [8 empty] | ）
・浴室シャワー水栓：手元止水機構＋小流量吐水機構
・高断熱浴槽
[9 empty] | 照明設備 |  | Webプログラム出力票による
[11 empty] | 非居室に白熱灯を採用していない | [9 empty] | ※仕様基準
[11 empty] | 全ての照明器具：LED（同等以上）のみを採用している | [9 empty] | ※誘導仕様基準
[9 empty] | 太陽光発電 |  | Webプログラム出力票による
[9 empty] | コージェネレーションシステム |  | Webプログラム出力票による
| 長期使用構造 |  | 一次エネルギー消費量に係る適合等級 | [7 empty] | 基準省令及び非住宅・住宅計算方法による等級が等級６ | [12 empty] | 平面図 | 適
| 等の基準 | [9 empty] | 住宅仕様基準による等級が等級６ | [12 empty] | 機器表
計算書

## 住戸⑨
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [22 empty] | （第九面）
―評価項目（住戸）― |  |  |  | 〔住戸番号 | [18 empty] | 〕
| 性能表示 | 自己 評価 結果 | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 事項 | 項目 |  | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
６空気環境に関すること | ６－１ | 設計 |  |  | 居室の | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  | 特定建材 |  |  | その他の建材 | [5 empty] | 仕様書 | 適
| ホルムアル | 内容 |  | 基準 | 内装の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [11 empty] | 建材表
| デヒド対策 | 説明 |  | 特認 | 仕上げ材 | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  | F☆☆☆ |  |  | F☆☆
| (内装及び天井裏等） | 欄と |  | 型式 |  |  | 該当なし |  |  | （等級3） |  | （等級2） |  |  | （等級1）
|  | 同様 |  | 認証 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ |  | 換気又は気密措置による |  |  |  |  | 使用建材による
[5 empty] | 等の下 | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  | 特定建材 |  |  | その他の建材
[5 empty] | 地材等 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
[6 empty] | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  | F☆☆☆
[7 empty] | 該当なし |  |  | （等級3） |  | （等級2）
| ６－２ | 設計 |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ |  | 機械換気設備 |  | その他 | [8 empty] | 平面図 | 適
| 換気対策 | 内容 |  | 基準
|  | 説明 |  | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 | ）
|  | 欄と |  | 型式 | 対策 |  | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 | ）
|  | 同様 |  | 認証 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[7 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[6 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[7 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ | 設計 |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [11 empty] | 平面図 | 適
| 単純開口率 | 内容 |  | 基準 | 開口部の割合 | [8 empty] | （ |  |  | ％以上 |  | ） |  | 建具表
| ７－２ | 説明 |  | 特認 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  | ％ | ） | 東面（ |  |  | ％ |  |  | ）
| 方位別 | 欄と |  | 型式 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  | ％ | ） | 西面（ |  |  | ％ |  |  | ）
| 開口比 | 同様 |  | 認証 |  |  |  | 真上（ |  |  | ％ | ）

## 住戸⑩
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [27 empty] | （第十面－①）
―評価項目（住戸）― | [5 empty] | 〔住戸番号 | [21 empty] | 〕
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 |  |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ | 室名： | [8 empty] | ） |  | 仕様書 | 適
| 高齢者等配 |  | 5 |  | 基準 |  | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [7 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ） |  | 平面図
| 慮対策等級 |  | 4 |  | 特認 | [5 empty] | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合 | [14 empty] | 矩計図
|  |  | 3 |  | 型式 | [6 empty] | 便所 |  | （等級2・3・4・5）
|  |  | 2 |  | 認証 | [6 empty] | 浴室 |  | （等級4・5）
|  |  | 1 | [8 empty] | 玄関 洗面所 脱衣室 食事室 | [7 empty] | （等級5）
| （専用部分） | [5 empty] | 段差 |  | 日常生活 |  | 日常生活空間内の床が段差のない構造
[9 empty] | 空間内 | ・ | 適用除外の段差
[12 empty] | 玄関出入口 |  |  |  |  | 玄関上りかまち |  |  |  |  | 浴室出入口
バルコニー出入口
居室の部分の床とその他の床の段差
[12 empty] | その他の段差 |  |  |  | （室名 | [7 empty] | ）
[9 empty] | 日常生活空間外 |  | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  | 階段の勾配等の基準に適合
[8 empty] | 階段無 | 蹴込み |  | 蹴込みが30mm以下
[10 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 （等級4・5） | [7 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[9 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 （等級4・5） | [7 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 最上段の通路等への食込 （等級4・5） | [7 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 （等級4・5） | [7 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
ホームエレベーターあり（適用除外）
[9 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め （等級5） | [7 empty] | （ |  | 有、踏面と同一面）
[9 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 （等級5） | [7 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[9 empty] | 階段の幅員等 |  | 建築基準法施行令第23条～第27条までの基準に適合
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  | 階段 |  | ・ |  | 両側（等級5） |  |  |  | 片側（等級4・3・2・1）
便所
[11 empty] | 浴室 |  | ・ |  | 浴槽出入り（等級4・3・2）
浴槽出入り、浴槽内立ち座り、姿勢保持、洗い場の立ち座り（等級5）
[11 empty] | 玄関（ |  |  | 設置準備） |  |  |  | 脱衣室 |  | （ |  | 設置準備）
[9 empty] | 転落防止手摺 |  | バルコニー |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
[9 empty] | の設置 |  | 窓(２階以上) |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
廊下及び階段
[10 empty] | （ |  | 開放なし |  |  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
手すり子の内法寸法 110ｍｍ以下
[7 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 |  | 通路幅員の基準に適合
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | （ |  | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | 軽微な改造 |  |  | ）
[7 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  | 内法面積、短辺寸法の基準に適合
[7 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | 便器と壁の距離の基準に適合
[7 empty] | 室 |  |  |  |  | ドアの開放により確保 | [6 empty] | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
[9 empty] | 特定寝室面積 |  | 特定寝室の内法面積の確保

## 住戸⑩ (2)
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [24 empty] | （第十面－②）
―評価項目（住戸）― | [5 empty] | 〔住戸番号 | [18 empty] | 〕
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－２ |  | 等級 |  |  |  | 共用廊下 | 歩行補助手摺 | ・ | 手摺の設置 |  |  | 両側設置 |  |  |  |  | 片側設置 |  |  |  |  | 平面図 | 適
| 高齢者等配 |  |  | 5 |  |  |  | 開放廊下の転 |  | 手すりの設置 |  |  | 転落のおそれなし |  |  |  |  | 該当なし
| 慮対策等級 |  |  | 4 |  |  |  | 落防止用手摺 |  | 手すり子の内法寸法 110ｍｍ以下
| （共用部分） |  |  | 3 |  |  |  | 床の段差 |  | 経路上の段差なし
|  | 該当なし |  | 2 | [5 empty] | 経路上の高低差なし |  |  |  |  | 経路上の高低差あり
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | ・ | 高低差が生じる場合の構造
傾斜路（勾配1/12以下）と段の併設
傾斜路（勾配1/15以下）の設置（高低差800ｍｍ以下）
傾斜路（勾配1/8以下）の設置
[9 empty] | ・ | 傾斜路の構造
[10 empty] | 手すり |  | 両側（等級5） | [5 empty] | 片側（等級4）
[10 empty] | 有効幅員 |  | 1,200ｍｍ以上（等級5） | [5 empty] | 900ｍｍ以上（等級4）
[9 empty] | ・ | 段の構造
[10 empty] | 有効幅員 |  | 1,200ｍｍ以上（等級5） | [5 empty] | 900ｍｍ以上（等級4）
勾配等の基準に適合（共同階段と同等）
[10 empty] | 蹴込みが20mm以下（等級5） | [6 empty] | 蹴込みが30mm以下
[10 empty] | 蹴込み板の設置（等級4・5） | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | 回り階段等の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | 通路等への食い込み、突出 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | 最下段の通路等への突出 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | 滑り止め（等級5） |  |  | （ | 無 |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  | ）
[10 empty] | 段鼻の出（等級5） | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | 手すりの設置 |  |  | （ | 両側（等級5） |  |  |  |  | 片側
[8 empty] | 幅員及び基準 |  | 有効幅員1,400mm以上（等級5）
令第119条及び第126条第1項の基準に適合
[7 empty] | 共用階段 | 勾配等 |  | 共用階段の勾配等の基準に適合 | [6 empty] | エレベーター利用可能
[8 empty] | 蹴込み |  | 蹴込みが20mm以下（等級5） | [6 empty] | 蹴込みが30mm以下
[9 empty] | ・ | 蹴込み板の設置（等級4・5） | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[8 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[8 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め（等級5） |  |  | （ | 無 |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  | ）
[8 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出（等級5） | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[8 empty] | 手すり | ・ | 手すりの設置 |  |  | （ | 両側（等級5） |  |  |  |  | 片側
[8 empty] | 階段の幅員等 |  | 建築基準法施行令第23条～第27条及び第126条第1項の基準に適合
[8 empty] | 開放部分の転 |  | 手すりの設置 |  |  | 転落のおそれなし |  |  |  |  | 該当なし
[8 empty] | 落防止用手摺 |  | 手すり子の内法寸法 110ｍｍ以下

## 住戸⑩ (3)
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [24 empty] | （第十面－③）
―評価項目（住戸）― | [5 empty] | 〔住戸番号 | [18 empty] | 〕
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－２ |  | 等級 |  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 設置等 | ・ | 住戸位置 |  | 建物出入口の存する階 | [6 empty] | 左記以外 |  |  |  | 仕様書 | 適
| 高齢者等配 |  |  | 5 |  |  |  |  | ・ | エレベーターの設置 |  |  |  |  | 有 |  |  | 無 |  |  |  |  | 平面図
| 慮対策等級 |  |  | 4 |  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀの構造 |  | 開口幅800ｍｍ以上
| （共用部分） |  |  | 3 | [5 empty] | かごの奥行の内法寸法1,350ｍｍ以上（等級4・5）
|  | 該当なし |  | 2 |  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙの広さ |  | 1,500ｍｍ角以上
1
[8 empty] | 建物出入口からの経路の床の段差 |  | 経路上の段差なし
[8 empty] | 建物出入口と エレベーターホール |  | 経路上の高低差なし |  |  |  |  | 経路上の高低差あり
[9 empty] | ・ | 高低差が生じる場合の構造
傾斜路（勾配1/12以下）と段の併設
傾斜路（勾配1/15以下）の設置（高低差800ｍｍ以下）
傾斜路（勾配1/8以下）の設置
[9 empty] | ・ | 傾斜路の構造
[10 empty] | 手すり |  | 両側（等級5） | [5 empty] | 片側（等級4）
[10 empty] | 有効幅員 |  | 1,200ｍｍ以上（等級5） | [5 empty] | 900ｍｍ以上（等級4）
[9 empty] | ・ | 段の構造
[10 empty] | 有効幅員 |  | 1,200ｍｍ以上（等級5） | [5 empty] | 900ｍｍ以上（等級4）
勾配等の基準に適合（共同階段と同等）
[10 empty] | 蹴込みが20mm以下（等級5） | [6 empty] | 蹴込みが30mm以下
[10 empty] | 蹴込み板の設置（等級4・5） | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | 回り階段等の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | 通路等への食い込み、突出 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | 最下段の通路等への突出 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | 滑り止め（等級5） |  |  | （ | 無 |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  | ）
[10 empty] | 段鼻の出（等級5） | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | 手すりの設置 |  |  | （ | 両側（等級5） |  |  |  |  | 片側
[8 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀ利用できない場合 |  | 共用階段の有効幅員900mm以上
| 長期使用構造 |  | 適合等級等 | [6 empty] | 9-2高齢者等配慮対策等級（共用部分）の等級3に適合 | [12 empty] | 仕様書 | 適
| 等の基準 | [8 empty] | （ハ①ａ及びｂ、ハ①ｃのうちイ①ｃ及びｄに係る部分、ハ②ａ(ⅲ)のうちロ②ａ(ⅳ)に係る部分、ハ②ｂのうちイ②ｂに係る部分並びにハ③ｂ及びｃを除く。） | [12 empty] | 平面図

## 住戸⑪
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [19 empty] | （第十一面）
―評価項目（住戸）― | [5 empty] | 〔住戸番号 | [13 empty] | 〕
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書
10防犯 | １０－１ | 設計 | [5 empty] | 階 |  | 建物出入口 | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策） |  |  | 平面図 | 適
| 開口部の | 内容 |  |  | 基準 |  |  |  |  | の存する階 |  |  | その他 | 該当する開口部無し |  |  |  | 立面図
| 侵入防止対策 | 説明 |  |  | 特認 |  |  |  |  | の住戸 | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
|  | 欄と |  |  | 型式 | [7 empty] | その他 | 該当する開口部無し
|  | 同様 |  |  | 認証 | [5 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | 階 |  | 建物出入口 | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | の存する階 |  |  | その他 | 該当する開口部無し
[10 empty] | 以外の住戸 | ・ | 区分b（ⅰ）
[13 empty] | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[11 empty] | ・ | 区分b（ⅱ）
[13 empty] | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[11 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | 階 |  | 建物出入口 | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[10 empty] | の存する階 |  |  | その他 | 該当する開口部無し
[10 empty] | 以外の住戸 | ・ | 区分b（ⅰ）
[13 empty] | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[11 empty] | ・ | 区分b（ⅱ）
[13 empty] | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[11 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
―認定書等―
性能表示事項 |  | 種別 | [8 empty] | 番号 |  |  |  | 認定書等添付状況
|  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付

## 住戸⑫( 均質単板-①)
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [18 empty] | （第十二面-①）
―評価項目（住戸）― | [6 empty] | 〔住戸番号 | [11 empty] | 〕
| 性能表示 |  | 自己 評価 等級 |  | 評価方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [7 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書
８音環境に関すること | ８－１ | イ | 最高 |  |  |  |  | 上階 |  | 受音室名 | （ |  |  |  | ） |  | 仕様書 | 適
| 重量床衝撃音 |  | （等級） |  |  | 基準 |  | 界床 |  | 施工方法 |  | 直接床構造の上に施工 |  |  |  |  | 矩計図
| 対策等級 |  |  | 5 |  | 特認 |  |  | 該当 |  |  | 乾式二重床下地構造材、又は発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地構造材の上に施工
| （均質単板スラブ） |  |  | 4 |  | 型式 |  |  | なし |  |  | その他の床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 3 |  | 認証 |  |  |  | 床仕上げ材 |  | 告示8-1（3）ロ②d（ⅰ）（a）の床仕上げ材
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 特別評価方法認定による床仕上げ材
|  |  |  | 1 | [7 empty] | その他の床仕上げ材
[10 empty] | 等価厚さ |  | 150mm以上 | 160mm以上 | 170mm以上
[12 empty] | 180mm以上 | 190mm以上 | 200mm以上
[12 empty] | 210mm以上 | 220mm以上 | 230mm以上
[10 empty] | 受音室面積 |  | 8㎡以下 | 10㎡以下 | 11㎡以下
[12 empty] | 12㎡以下 | 13㎡以下 | 15㎡以下
[12 empty] | 16㎡以下 | 17㎡以下 | 21㎡以下
[10 empty] | 端部拘束条件 |  | 0辺 | 1辺以上 | 2辺以上
[12 empty] | 3辺以上 | 4辺
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 | （ |  |  |  | ）
|  |  | （等級） |  |  | 基準 |  |  |  | 施工方法 |  | 直接床構造の上に施工
|  |  |  | 5 |  | 特認 | [5 empty] | 乾式二重床下地構造材、又は発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 4 |  | 型式 | [5 empty] | その他の床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 3 |  | 認証 |  |  |  | 床仕上げ材 |  | 告示8-1（3）ロ②d（ⅰ）(a)の床仕上げ材
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 特別評価方法認定による床仕上げ材
|  |  |  | 1 | [7 empty] | その他の床仕上げ材
[10 empty] | 等価厚さ |  | 150mm以上 | 160mm以上 | 170mm以上
[12 empty] | 180mm以上 | 190mm以上 | 200mm以上
[12 empty] | 210mm以上 | 220mm以上 | 230mm以上
[10 empty] | 受音室面積 |  | 8㎡以下 | 10㎡以下 | 11㎡以下
[12 empty] | 12㎡以下 | 13㎡以下 | 15㎡以下
[12 empty] | 16㎡以下 | 17㎡以下 | 21㎡以下
[10 empty] | 端部拘束条件 |  | 0辺 | 1辺以上 | 2辺以上
[12 empty] | 3辺以上 | 4辺
|  |  | 最高 |  |  |  |  | 下階 |  | 受音室名 | （ |  |  |  | ）
|  |  | （等級） |  |  | 基準 |  | 界床 |  | 施工方法 |  | 直接床構造の上に施工
|  |  |  | 5 |  | 特認 |  |  | 該当 |  |  | 乾式二重床下地構造材、又は発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 4 |  | 型式 |  |  | なし |  |  | その他の床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 3 |  | 認証 |  |  |  | 床仕上げ材 |  | 告示8-1（3）ロ②d（ⅰ）(a)の床仕上げ材
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 特別評価方法認定による床仕上げ材
|  |  |  | 1 | [7 empty] | その他の床仕上げ材
[10 empty] | 等価厚さ |  | 150mm以上 | 160mm以上 | 170mm以上
[12 empty] | 180mm以上 | 190mm以上 | 200mm以上
[12 empty] | 210mm以上 | 220mm以上 | 230mm以上
[10 empty] | 受音室面積 |  | 8㎡以下 | 10㎡以下 | 11㎡以下
[12 empty] | 12㎡以下 | 13㎡以下 | 15㎡以下
[12 empty] | 16㎡以下 | 17㎡以下 | 21㎡以下
[10 empty] | 端部拘束条件 |  | 0辺 | 1辺以上 | 2辺以上
[12 empty] | 3辺以上 | 4辺
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 | （ |  |  |  | ）
|  |  | （等級） |  |  | 基準 |  |  |  | 施工方法 |  | 直接床構造の上に施工
|  |  |  | 5 |  | 特認 | [5 empty] | 乾式二重床下地構造材、又は発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 4 |  | 型式 | [5 empty] | その他の床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 3 |  | 認証 |  |  |  | 床仕上げ材 |  | 告示8-1（3）ロ②d（ⅰ）(a)の床仕上げ材
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 特別評価方法認定による床仕上げ材
|  |  |  | 1 | [7 empty] | その他の床仕上げ材
[10 empty] | 等価厚さ |  | 150mm以上 | 160mm以上 | 170mm以上
[12 empty] | 180mm以上 | 190mm以上 | 200mm以上
[12 empty] | 210mm以上 | 220mm以上 | 230mm以上
[10 empty] | 受音室面積 |  | 8㎡以下 | 10㎡以下 | 11㎡以下
[12 empty] | 12㎡以下 | 13㎡以下 | 15㎡以下
[12 empty] | 16㎡以下 | 17㎡以下 | 21㎡以下
[10 empty] | 端部拘束条件 |  | 0辺 | 1辺以上 | 2辺以上
[12 empty] | 3辺以上 | 4辺

## 住戸⑫( ボイドスラブ-②）
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [18 empty] | （第十二面-②）
―評価項目（住戸）― | [6 empty] | 〔住戸番号 | [11 empty] | 〕
| 性能表示 |  | 自己 評価 等級 |  | 評価方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [7 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書
８音環境に関すること | ８－１ | イ | 最高 |  |  |  |  | 上階 |  | 受音室名 | （ |  |  |  | ） |  | 仕様書 | 適
| 重量床衝撃音 |  | （等級） |  |  | 基準 |  | 界床 |  | 施工方法 |  | 直接床構造の上に施工 |  |  |  |  | 矩計図
| 対策等級 |  |  | 5 |  | 特認 |  |  | 該当 |  |  | 乾式二重床下地構造材、又は発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地構造材の上に施工
| （ボイドスラブ） |  |  | 4 |  | 型式 |  |  | なし |  |  | その他の床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 3 |  | 認証 |  |  |  | 床仕上げ材 |  | 告示8-1（3）ロ②d（ⅰ）(a)の床仕上げ材
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 特別評価方法認定による床仕上げ材
|  |  |  | 1 | [7 empty] | その他の床仕上げ材
[10 empty] | 等価厚さ |  | 220mm以上 | 230mm以上 | 240mm以上
[12 empty] | 250mm以上 | 260mm以上 | 270mm以上
280mm以上
[10 empty] | 受音室面積 |  | 11㎡以下 | 12㎡以下 | 13㎡以下
[12 empty] | 16㎡以下 | 21㎡以下 | 26㎡以下
[10 empty] | 端部拘束条件 |  | 0辺 | 1辺以上 | 2辺以上
[12 empty] | 3辺以上 | 4辺
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 | （ |  |  |  | ）
|  |  | （等級） |  |  | 基準 |  |  |  | 施工方法 |  | 直接床構造の上に施工
|  |  |  | 5 |  | 特認 | [5 empty] | 乾式二重床下地構造材、又は発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 4 |  | 型式 | [5 empty] | その他の床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 3 |  | 認証 |  |  |  | 床仕上げ材 |  | 告示8-1（3）ロ②d（ⅰ）(a)の床仕上げ材
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 特別評価方法認定による床仕上げ材
|  |  |  | 1 | [7 empty] | その他の床仕上げ材
[10 empty] | 等価厚さ |  | 220mm以上 | 230mm以上 | 240mm以上
[12 empty] | 250mm以上 | 260mm以上 | 270mm以上
280mm以上
[10 empty] | 受音室面積 |  | 11㎡以下 | 12㎡以下 | 13㎡以下
[12 empty] | 16㎡以下 | 21㎡以下 | 26㎡以下
[10 empty] | 端部拘束条件 |  | 0辺 | 1辺以上 | 2辺以上
[12 empty] | 3辺以上 | 4辺
|  |  | 最高 |  |  |  |  | 下階 |  | 受音室名 | （ |  |  |  | ）
|  |  | （等級） |  |  | 基準 |  | 界床 |  | 施工方法 |  | 直接床構造の上に施工
|  |  |  | 5 |  | 特認 |  |  | 該当 |  |  | 乾式二重床下地構造材、又は発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 4 |  | 型式 |  |  | なし |  |  | その他の床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 3 |  | 認証 |  |  |  | 床仕上げ材 |  | 告示8-1（3）ロ②d（ⅰ）(a)の床仕上げ材
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 特別評価方法認定による床仕上げ材
|  |  |  | 1 | [7 empty] | その他の床仕上げ材
[10 empty] | 等価厚さ |  | 220mm以上 | 230mm以上 | 240mm以上
[12 empty] | 250mm以上 | 260mm以上 | 270mm以上
280mm以上
[10 empty] | 受音室面積 |  | 11㎡以下 | 12㎡以下 | 13㎡以下
[12 empty] | 16㎡以下 | 21㎡以下 | 26㎡以下
[10 empty] | 端部拘束条件 |  | 0辺 | 1辺以上 | 2辺以上
[12 empty] | 3辺以上 | 4辺
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 | （ |  |  |  | ）
|  |  | （等級） |  |  | 基準 |  |  |  | 施工方法 |  | 直接床構造の上に施工
|  |  |  | 5 |  | 特認 | [5 empty] | 乾式二重床下地構造材、又は発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 4 |  | 型式 | [5 empty] | その他の床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 3 |  | 認証 |  |  |  | 床仕上げ材 |  | 告示8-1（3）ロ②d（ⅰ）(a)の床仕上げ材
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 特別評価方法認定による床仕上げ材
|  |  |  | 1 | [7 empty] | その他の床仕上げ材
[10 empty] | 等価厚さ |  | 220mm以上 | 230mm以上 | 240mm以上
[12 empty] | 250mm以上 | 260mm以上 | 270mm以上
280mm以上
[10 empty] | 受音室面積 |  | 11㎡以下 | 12㎡以下 | 13㎡以下
[12 empty] | 16㎡以下 | 21㎡以下 | 26㎡以下
[10 empty] | 端部拘束条件 |  | 0辺 | 1辺以上 | 2辺以上
[12 empty] | 3辺以上 | 4辺

## 住戸⑫( 相当スラブ厚-③）
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [20 empty] | （第十二面-③）
―評価項目（住戸）― | [6 empty] | 〔住戸番号 | [13 empty] | 〕
| 性能表示 |  | 自己 評価 等級 |  | 評価方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書
８音環境に関すること | ８－１ | ロ | 最高 |  |  |  |  | 上階 |  | スラブの種類 |  | 均質単板スラブ | [6 empty] | 仕様書 | 適
| 重量床衝撃音 |  | （cm以上） |  |  | 基準 |  | 界床 |  |  |  | ボイドスラブ | [6 empty] | 矩計図
| 対策等級 |  |  | 27 |  | 特認 |  |  | 該当 |  |  | その他の床構造 |  | （ |  |  | ）
| （相当スラブ厚） |  |  | 20 |  | 型式 |  |  | なし | 施工方法 |  | 直接床構造の上に施工
|  |  |  | 15 |  | 認証 | [5 empty] | 乾式二重床下地構造材、又は発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 11 | [7 empty] | その他の床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 他 | [5 empty] | 床仕上げ材 |  | 告示8-1（3）ロ②d（ⅰ）(a)の床仕上げ材
特別評価方法認定による床仕上げ材
その他の床仕上げ材
[10 empty] | 相当スラブ厚 | ・ | ΔL | 床仕上げ構造の重量床衝撃音ﾚﾍﾞﾙ低減量
[15 empty] | （ | dB | ）
[11 empty] | ・ | ｈ1 | 床構造の等価厚さ |  | （ | m | ）
[11 empty] | ・ | hs | 相当スラブ厚 |  | （ | cm | ）
|  |  | 最低 | [6 empty] | スラブの種類 |  | 均質単板スラブ
|  |  | （cm以上） |  |  | 基準 | [5 empty] | ボイドスラブ
|  |  |  | 27 |  | 特認 | [5 empty] | その他の床構造 |  | （ |  |  | ）
|  |  |  | 20 |  | 型式 |  |  |  | 施工方法 |  | 直接床構造の上に施工
|  |  |  | 15 |  | 認証 | [5 empty] | 乾式二重床下地構造材、又は発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 11 | [7 empty] | その他の床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 他 | [5 empty] | 床仕上げ材 |  | 告示8-1（3）ロ②d（ⅰ）(a)の床仕上げ材
特別評価方法認定による床仕上げ材
その他の床仕上げ材
[10 empty] | 相当スラブ厚 | ・ | ΔL | 床仕上げ構造の重量床衝撃音ﾚﾍﾞﾙ低減量
[15 empty] | （ | dB | ）
[11 empty] | ・ | ｈ1 | 床構造の等価厚さ |  | （ | m | ）
[11 empty] | ・ | hs | 相当スラブ厚 |  | （ | cm | ）
|  |  | 最高 |  |  |  |  | 下階 |  | スラブの種類 |  | 均質単板スラブ
|  |  | （cm以上） |  |  | 基準 |  | 界床 |  |  |  | ボイドスラブ
|  |  |  | 27 |  | 特認 |  |  | 該当 |  |  | その他の床構造 |  | （ |  |  | ）
|  |  |  | 20 |  | 型式 |  |  | なし | 施工方法 |  | 直接床構造の上に施工
|  |  |  | 15 |  | 認証 | [5 empty] | 乾式二重床下地構造材、又は発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 11 | [7 empty] | その他の床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 他 | [5 empty] | 床仕上げ材 |  | 告示8-1（3）ロ②d（ⅰ）(a)の床仕上げ材
特別評価方法認定による床仕上げ材
その他の床仕上げ材
[10 empty] | 相当スラブ厚 | ・ | ΔL | 床仕上げ構造の重量床衝撃音ﾚﾍﾞﾙ低減量
[15 empty] | （ | dB | ）
[11 empty] | ・ | ｈ1 | 床構造の等価厚さ |  | （ | m | ）
[11 empty] | ・ | hs | 相当スラブ厚 |  | （ | cm | ）
|  |  | 最低 | [6 empty] | スラブの種類 |  | 均質単板スラブ
|  |  | （cm以上） |  |  | 基準 | [5 empty] | ボイドスラブ
|  |  |  | 27 |  | 特認 | [5 empty] | その他の床構造 |  | （ |  |  | ）
|  |  |  | 20 |  | 型式 |  |  |  | 施工方法 |  | 直接床構造の上に施工
|  |  |  | 15 |  | 認証 | [5 empty] | 乾式二重床下地構造材、又は発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 11 | [7 empty] | その他の床下地構造材の上に施工
|  |  |  | 他 | [5 empty] | 床仕上げ材 |  | 告示8-1（3）ロ②d（ⅰ）(a)の床仕上げ材
特別評価方法認定による床仕上げ材
その他の床仕上げ材
[10 empty] | 相当スラブ厚 | ・ | ΔL | 床仕上げ構造の重量床衝撃音ﾚﾍﾞﾙ低減量
[15 empty] | （ | dB | ）
[11 empty] | ・ | ｈ1 | 床構造の等価厚さ |  | （ | m | ）
[11 empty] | ・ | hs | 相当スラブ厚 |  | （ | cm | ）

## 住戸⑬( 軽量イ-①）
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [16 empty] | （第十三面-①）
―評価項目（住戸）― | [6 empty] | 〔住戸番号 | [9 empty] | 〕
| 性能表示 |  | 自己 評価 等級 |  | 評価方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書
８音環境に関すること | ８－２ | イ | 最高 |  |  |  |  | 上階 |  | 受音室名 | （ |  | ） |  | 仕様書 | 適
| 軽量床衝撃音 |  | （等級） |  |  | 基準 |  | 界床 |  | 床構造区分 |  | 床構造区分１ |  |  | 矩計図
| 対策等級 |  |  | 5 |  | 特認 |  |  | 該当 |  |  | 床構造区分２
|  |  |  | 4 |  | 型式 |  |  | なし |  |  | 床構造区分３
|  |  |  | 3 |  | 認証 | [5 empty] | その他の床構造
|  |  |  | 2 | [5 empty] | 床仕上げ |  | 床仕上構造区分１
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 構造区分 |  | 床仕上構造区分２
床仕上構造区分３
床仕上構造区分４
床仕上構造区分５
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 | （ |  | ）
|  |  | （等級） |  |  | 基準 |  |  |  | 床構造区分 |  | 床構造区分１
|  |  |  | 5 |  | 特認 | [5 empty] | 床構造区分２
|  |  |  | 4 |  | 型式 | [5 empty] | 床構造区分３
|  |  |  | 3 |  | 認証 | [5 empty] | その他の床構造
|  |  |  | 2 | [5 empty] | 床仕上げ |  | 床仕上構造区分１
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 構造区分 |  | 床仕上構造区分２
床仕上構造区分３
床仕上構造区分４
床仕上構造区分５
|  |  | 最高 |  |  |  |  | 下階 |  | 受音室名 | （ |  | ）
|  |  | （等級） |  |  | 基準 |  | 界床 |  | 床構造区分 |  | 床構造区分１
|  |  |  | 5 |  | 特認 |  |  | 該当 |  |  | 床構造区分２
|  |  |  | 4 |  | 型式 |  |  | なし |  |  | 床構造区分３
|  |  |  | 3 |  | 認証 | [5 empty] | その他の床構造
|  |  |  | 2 | [5 empty] | 床仕上げ |  | 床仕上構造区分１
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 構造区分 |  | 床仕上構造区分２
床仕上構造区分３
床仕上構造区分４
床仕上構造区分５
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 | （ |  | ）
|  |  | （等級） |  |  | 基準 |  |  |  | 床構造区分 |  | 床構造区分１
|  |  |  | 5 |  | 特認 | [5 empty] | 床構造区分２
|  |  |  | 4 |  | 型式 | [5 empty] | 床構造区分３
|  |  |  | 3 |  | 認証 | [5 empty] | その他の床構造
|  |  |  | 2 | [5 empty] | 床仕上げ |  | 床仕上構造区分１
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 構造区分 |  | 床仕上構造区分２
床仕上構造区分３
床仕上構造区分４
床仕上構造区分５

## 住戸⑬( 軽量ロｰ②）
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [16 empty] | （第十三面-②）
―評価項目（住戸）― | [6 empty] | 〔住戸番号 | [9 empty] | 〕
| 性能表示 |  | 自己 評価 等級 |  | 評価方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書
８音環境に関すること | ８－２ | ロ | 最高 |  |  |  |  | 上階 |  | 受音室名 | （ |  | ） |  | 仕様書 | 適
| 軽量床衝撃音 |  | （dB） |  |  | 基準 |  | 界床 |  | 床仕上げ |  | 床仕上構造区分１ |  |  | 矩計図
| レベル低減量 |  |  | 30 |  | 特認 |  |  | 該当 | 構造区分 |  | 床仕上構造区分２
|  |  |  | 25 |  | 型式 |  |  | なし |  |  | 床仕上構造区分３
|  |  |  | 20 |  | 認証 | [5 empty] | 床仕上構造区分４
15
他
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 | （ |  | ）
|  |  | （dB） |  |  | 基準 |  |  |  | 床構造区分 |  | 床仕上構造区分１
|  |  |  | 30 |  | 特認 | [5 empty] | 床仕上構造区分２
|  |  |  | 25 |  | 型式 | [5 empty] | 床仕上構造区分３
|  |  |  | 20 |  | 認証 | [5 empty] | 床仕上構造区分４
15
他
|  |  | 最高 |  |  |  |  | 下階 |  | 受音室名 | （ |  | ）
|  |  | （dB） |  |  | 基準 |  | 界床 |  | 床構造区分 |  | 床仕上構造区分１
|  |  |  | 30 |  | 特認 |  |  | 該当 |  |  | 床仕上構造区分２
|  |  |  | 25 |  | 型式 |  |  | なし |  |  | 床仕上構造区分３
|  |  |  | 20 |  | 認証 | [5 empty] | 床仕上構造区分４
15
他
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 | （ |  | ）
|  |  | （dB） |  |  | 基準 |  |  |  | 床構造区分 |  | 床仕上構造区分１
|  |  |  | 30 |  | 特認 | [5 empty] | 床仕上構造区分２
|  |  |  | 25 |  | 型式 | [5 empty] | 床仕上構造区分３
|  |  |  | 20 |  | 認証 | [5 empty] | 床仕上構造区分４
15
他

## 住戸⑭
設計内容説明書【共同住宅等（RC・S造）用】 | [20 empty] | （第十四面）
―評価項目（住戸）― | [6 empty] | 〔住戸番号 | [13 empty] | 〕
| 性能表示 |  | 自己 評価 等級 |  | 評価方法 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [10 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書
８音環境に関すること | ８－３ |  | 等級 |  |  |  |  | 界壁の | 界壁の |  | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ 26cm以上 | [7 empty] | 仕様書 | 適
| 透過損失 |  |  | 4 |  | 基準 |  | 遮音性能 | 構造・仕様 |  | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ 18cm以上 | [7 empty] | 建具表
| 等級 |  |  | 3 |  | 特認 |  |  | （性能の最低 |  | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ 12cm以上
| （界壁） |  |  | 2 |  | 型式 |  |  | のもの） |  | 特別評価方法認定によるもの
|  |  |  | 1 |  | 認証 |  |  |  |  | その他 |  | （ |  |  |  | ）
|  | 該当なし | [6 empty] | 付帯条件 |  | ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ等が、当該界壁の両面の対面する位置に欠き
込んでいない
ﾎﾞｰﾄﾞ類が接着されている場合、当該界壁とﾎﾞｰﾄﾞ類の間に
接着ﾓﾙﾀﾙ等の点付けによる空隙が生じない
建築基準法第30条第1項の規定に適合
| ８－４ |  | 北面 |  |  |  |  | 開口部の | 北の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [7 empty] | 仕様書 | 適
| 透過損失 |  |  | 3 |  | 基準 |  | 遮音性能 | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | T-2以上又は同等品 |  |  | T-1以上又は同等品 |  |  |  | 建具表
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 |  |  | （遮音性能が |  | JISA4706(A4702）の試験を行うもの
| （外壁開口部） |  |  | 1 |  | 型式 |  |  | 最低のもの） |  | 透過損失の平均値 |  |  | 25dB以上 |  | 20dB以上
|  |  | 東面 |  |  | 認証 |  |  | 東の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | T-2以上又は同等品 |  |  | T-1以上又は同等品
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  | JISA4706(A4702）の試験を行うもの
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  | 透過損失の平均値 |  |  | 25dB以上 |  | 20dB以上
|  |  | 南面 | [5 empty] | 南の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | T-2以上又は同等品 |  |  | T-1以上又は同等品
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  | JISA4706(A4702）の試験を行うもの
|  | 該当なし（北） |  | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  | 透過損失の平均値 |  |  | 25dB以上 |  | 20dB以上
|  | 該当なし（東） | 西面 | [5 empty] | 西の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品
|  | 該当なし（南） |  | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | T-2以上又は同等品 |  |  | T-1以上又は同等品
|  | 該当なし（西） |  | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  | JISA4706(A4702）の試験を行うもの
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  | 透過損失の平均値 |  |  | 25dB以上 |  | 20dB以上
[8 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第十一面に記入）